## Dane firmy
CENNIK
Cennik obowiązuje od 23 marca 2020
Wszystkie ceny netto w PLN
Uwaga: Kopiowanie, powielanie i redystrybucja bez zgody firmy UTC F&S jest zabronione
Siedziba firmy |  |  |  | Godziny pracy:
UTC Fire&Security Polska Sp. z o.o. |  |  |  | Od poniedziałku do piątku
ul. Jana Heweliusza 18, 80- 890 Gdańsk. |  |  |  | 8.00 - 16.00
NIP: 583-10-05-698
REGON: 190476985
BH S.A. O/Gdańsk 74 1030 1117 0000 0000 5154 2201
Kontakt:
tel: 58 760 64 80 Centrala
tel: 58 301 38 31 Centrala
Dział Handlowy: |  |  | Wsparcie Techniczne:
tel: 58 760 65 12 Dział Handlowy |  |  | tel: 58 760 64 92 Dział Techniczny
tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu |  |  | tel: 58 760 64 99 Ewa Formela -kierownik Działu
tel: 58 760 64 88 Rafał Adamski |  |  | tel: 58 760 59 50 Sebastian Nowak
tel: 58 760 65 14 Chrystian Robakowski |  |  | tel: 58 760 64 90 Wojciech Wiktorowski
tel: 58 760 65 12 Reklamacje |  |  | tel: 58 762 87 50 Marcin Kurczewski
Składanie zamówień:
orderspl@carrier.com
Oddział w Warszawie
ul. Konstruktorska 13
02-673 Warszawa
tel: 22 810 00 03
Regional Account Managers - Fire
WARSZAWA | Konrad Lipiec |  | 504144491 |  | konrad.lipiec@carrier.com
Informacje o produktach w Internecie |  |  |  |  | https://pl.firesecurityproducts.com

## WarunkiGwarancji
Procedura Zwrotów I Napraw Gwarancyjnych UTC F&S Polska
Wersja 5.2 – Grudzień 2012 rev. Październik 2019
Wprowadzenie
Procedura zwrotów i napraw gwarancyjnych ma zastosowanie dla sprzętu UTC F&S, zakupionego bezpośrednio od UTC F&S. Jeśli sprzęt UTC F&S został nabyty poprzez dystrybutora, wówczas sprzęt należy zwrócić do miejsca zakupu.
Procedura może ulec zmianie, proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta celem uzyskania najnowszej procedury.
W przypadku pytań lub niejasności prosimy Państwa o kontakt z właściwym Przedstawicielem
Regionalnym lub Działem Obsługi Klienta UTC F&S Polska.
Zwrot wyrobów
Zwrot towarów nowych, nieużywanych, w oryginalnych opakowaniach i nadających się do odsprzedaży może nastąpić nie później niż 90 dni od daty sprzedaży, na podstawie numeru RMA nadanego przez Dział Obsługi Klienta. Każda prośba o RMA jest akceptowana indywidualnie na podstawie procedur UTC Fire & Security i podlega opłacie za ponowne składowanie (restocking fee) w wysokości 15% wartości zwrotu.
Ważne: Produkty specjalne na zamówienie, zestawy promocyjne, urządzenia z wyprzedaży,software czy akumulatory nie podlegają zwrotom.
Zanim dokonają Państwo zwrotu wyrobu, należy w Dziale Obsługi Klienta UTC F&S Polska uzyskać tzw numer RMA (Return Material Authorization). Dotyczy to zarówno zwrotów gwarancyjnych, pogwarancyjnych jak i zwrotów nowych, nieużywanych produktów.W celu jego otrzymania, należy przesłać drogą mailową dane o wyrobie tj. numer produktu, data zakupu oraz czytelny opis usterki do Działu Obsługi Klienta UTC F&S Polska. W odpowiedzi otrzymają Państwo numer RMA, który należy załączyć do odsyłanego wyrobu. Zwroty, które nie będą miały przypisanych numerów RMA zostaną odesłane na koszt nadawcy.
Przed zgłoszeniem wniosku o przyznanie numeru RMA należy upewnić się czy istnieje uaktualnienie
oprogramowania (Firmware) do wskazanego produktu dostępne na stronie
http://www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/. W razie problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy.
Po otrzymaniu numeru RMA należy zapakować produkt i dołączyć dokument RMA w widocznym miejscu na opakowaniu. Produkty należy odesłać na adres:
CEVA LOGISTICS
T.a.v. Returns UTC
Holtum Noordweg 11-3
6121 RE Born
Netherlands
Urządzenia muszą być zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania RMA.
Zwracane urządzenia:
- nie mogą nosić znamion użytkowania;
- powinny być opakowane w oryginalne opakowania;
- muszą zawierać wszystkie elementy stanowiące wyposażenie dodatkowe oraz załączone instrukcje
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków wyrób zostanie odesłany na koszt nadawcy.
Dział napraw dokona technicznej oceny zwróconego wyrobu.
Jeśli zwrócony wyrób będzie zawierał elementy, które nie nadają się do użycia lub naprawy, wówczas skontaktujemy się w celu omówienia rozwiązania lub zwrotu materiałów.
UTC F&S nie zaakceptuje żadnych dodatkowych kosztów, które wynikną z błędnego, niekompletnego lub nieefektywnego wypełnienia formularza lub braku RMA.
Gwarancja naprawy/wymiany
W okresie gwarancji, UTC F&S dokonuje naprawy bądź wymiany wyrobu, w zależności od jego rodzaju, na własny koszt. Produkt objęty jest gwarancją od daty wyprodukowania.
Czas trwania gwarancji zależy od typu wyrobu – patrz tabela nr 1. Każdy produkt objęty jest dodatkowo 6- cio miesięczną gwarancją, od daty wyprodukowania do daty zakupu.
Podczas napraw gwarancyjnych UTC F&S będzie odpowiedzialne za dostarczenie części zamiennych oraz robociznę. Produkt zostanie zwrócony w standardowy sposób stosowany w UTC F&S.
Urządzenia niesprawne od nowości
UTC F&S zapewni nowy produkt nieodpłatnie w przypadku wykrycia uszkodzenia w terminie do 90 dni od daty wystawienia faktury. Do dokonania wymiany urządzenia niezbędne jest dostarczenie kopii oryginału faktury oraz czytelnego opisu usterki. *) W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Naprawy pogwarancyjne
Naprawy pogwarancyjne są płatne, wykonywane po akceptacji kosztów i terminu przez nabywcę.
Dla wszystkich napraw pogwarancyjnych, UTC F&S zastosuje cenę, która zawiera opłatę za części,
robociznę i koszty wysyłki. Naprawy pogwarancyjne dają gwarancję na 12 miesięcy od daty naprawy.
Wadliwy wyrób
W przypadku wadliwego towaru, UTC F&S dostarczy bezpłatnie nowy produkt . Do wymiany wyrobu
niezbędna jest kopia oryginalnej faktury. W kwestii powyższego procesu proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta
Opakowanie przesyłki
Po stronie nabywcy leży odpowiednie opakowanie i zabezpieczenie wyrobu przed uszkodzeniem w czasie wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku nie zastosowania się do poniższych wymagań:
Wszystkie elektroniczne komponenty powinny zostać zapakowane w oryginalne (w przypadku zwrotu wyrobu) lub zamienne elektrostatyczne i ochronne opakowania
W celu uniknięcia mechanicznych uszkodzeń wszystkie części muszą być zapakowane w kartony
Opakowanie zewnętrzne musi być odpowiednie, aby mogło ochronić zawartość przed ryzykiem wynikającym z transportu
Oryginalnego opakowania nie wolno opisywać ani oklejać
Okres gwarancji
Okres gwarancyjny dla większości sprzętu UTC F&S znajduje się w Tabeli nr 1. Jeśli na liście brakuje interesujących Państwa pozycji proszę o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
Ograniczenia Gwarancyjne
1. UTC F&S zastrzega, że wszelkie produkty są wolne od jakichkolwiek defektów i materiały użyte do ich produkcji pochodzą od producenta. W przypadku produktów pochodzących od UTC F&S, stosuje się umowę gwarancyjną zawartą w Tabeli nr 1. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły z przyczyn niezależnych od UTC F&S, tj. zużycia materiału, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, zlej instalacji, nieprawidłowego przechowywania, nie przestrzegania terminów serwisu danego produktu. Gwarancji nie podlegają baterie zastosowane do podłączenia innych, niż objętych gwarancją, produktów.
2. Jeśli rodzaj uszkodzenia produktu nie jest objęty warunkami ograniczonej gwarancji, UTC F&S zastrzega sobie prawo usunięcia takiej usterki zgodnie z własnym uznaniem, dokonując naprawy uszkodzonej lub zniszczonej części lub umożliwiając wejście w posiadanie koniecznych do naprawy lub wymiany podzespołów. UTC F&S zastrzega sobie prawo do wymiany produktu objętego gwarancją na nowy lub na ponownie wytworzony. UTC F&S nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty (włączając w to koszty robocizny) związane z wymontowaniem, odinstalowaniem lub ponownym zamontowaniem i zainstalowaniem produktu przez oryginalnego nabywcę lub jakiegokolwiek pośrednika działającego w jego imieniu. Naprawione lub wymienione produkty są objęte gwarancją, zgodnie z warunkami ograniczonej gwarancji, na czas pozostały do zakończenia oryginalnej gwarancji lub przez 12 miesięcy, przy czym obowiązuje dłuższy z tych okresów. Aby zrealizować roszczenie z tytułu gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i otrzymać autoryzację umożliwiająca zwrot produktu.
3. Poprzedzające punkty tego dokumentu gwarancyjnego zawierają wyczerpującą listę możliwych dla klienta opcji w przypadku wystąpienia defektu, awarii, nieprawidłowego funkcjonowania lub braku funkcjonowania produktu, niezależnie od tytułu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Po wygaśnięciu gwarancji wszelka odpowiedzialność UTC F&S ulega zakończeniu, a strona kupująca ma jeszcze 30 dni po dniu wygaśnięcia gwarancji, aby pisemnie poinformować UTC F&S o wszelkich defektach, awariach, nieprawidłowym funkcjonowaniu lub braku funkcjonowania, które miały miejsce w okresie trwania gwarancji. W żadnym wypadku UTC F&S nie bierze odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie bądź celowe zniszczenia produktów powstałe po stronie klienta. W zakresie zgodnym z prawem powyższa gwarancja jest wyłącznym dokumentem gwarancyjnym i przekreśla wcześniejsze ustne, pisemne czy zasugerowane przez przedstawicieli handlowych zobowiązania gwarancyjne UTC F&S.
Tabela nr 1
Produkty | Gwarancja
Czujniki przewodowe SSWiN | 5 lat
Czujniki bezprzewodowe SSWiN | 2 lata
Centrale i kontrolery | 2 lata
Oprogramowanie SSWiN | 2 lata
Akumulatory | 3 miesiące
Czujki zasysające Modulaser | 5 lat
Akcesoria (syreny, karty,itd.) | 2 lata
Czujniki przewodowe SAP | 2 lata
Czujniki bezprzewodowe SAP | 2 lata
Centrala SAP | 2 lata
Czujniki liniowe SAP | 2 lata
Oprogramowanie SAP | 2 lata
Akcesoria SAP | 2 lata
Kamery | 3 lata
Rejestratory cyfrowe | 3 lata
Multipleksery | 3 lata
Monitory LCD I CRT | 2 lata
Akcesoria | 2 lata
Produkty AccesPoint | 2 lata
Produkty Automotive | 2 lata
Produkty Traccess | 2 lata
Urządzenia Visiowave | 3 lata
Oprogramowanie | 3 miesiące
Urządzenia sieciowe (Network) | 3 lata
Urządzenia i karty światłowodowe | 5 lat

## Szkolenia
Firma UTC Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w naszej ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bezpłatnych. Wszystkie szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia prowadzimy w siedzibie głównej Carrier w Gdańsku ul. Sadowa 8 w godzinach od 9.00 do 15.00.
AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA
Dział Fire
System sygnalizacji pożaru FP / 2X - dwudniowe szkolenie obejmuje swoją tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej firmy 2X jak i popularny system FP1200/2000. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzeń, projektowaniem, konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych oraz podstawy obsługi obu systemów .
Systemy zasysające ModuLaser i detekcja liniowa ciepła - dwudniowe szkolenie obejmuje podstawy doboru modułowych czujek zasysających Edwards Modulaser oraz liniowych czujek ciepła Alarmline. Podczas zajęć kursanci będą korzystali z programów narzędziowych do projektowania i konserwacji urządzeń.
W kwestii zapisów na szkolenia działu Fire prosimy o kontakt e-mail: Sebastian.Nowak@carrier.com
https://pl.firesecurityproducts.com/pl/support/pl
UWAGA:
UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez podania przyczyny.

## SSP
SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU
LEGENDA
CPD - produkt posiada certyfikat europejski CPD
CZ - Certyfikat Zgodności CNBOP
AT - polska Aprobata Techniczna CNBOP
SD - świadectwo dopuszczenia CNBOP (rozp. Min. Spraw wew.)
Ex - zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem (iskrobezpieczne), certyfikaty BASEEFA, ATEX
IR - analiza w paśmie podczerwieni
UV - analiza w pasmie ultrafioletowym
MTS - towar dostęny w przeciągu tygodnia
MTO - towar dostępny do 8 tygodni
1. | SYSTEMY ADRESOWALNE
1.1. SYSTEM ADRESOWALNY ANALOGOWY 2X
|  | Centrale sygnalizacji pożaru serii 2X | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| 2X-F1-FB2-S-18 | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),mała obudowa, miejsce na wskaźnik LED 24, miejsce na akumulatory 2x7Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową, główne przeznaczenie - panel wyniesiony do 24h | 2667 | MTO | SD | CPD |  | 3613/2019 0832-CPD-1544
| 2X-F1-FB2-18 | Centrala adresowalna 1-pętla (brak rozbudowy),miejsce na wskaźnik LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod. kartą sieciową | 2667 | MTO | SD | CPD |  | 3613/2019 0832-CPD-1544
| 2X-F2-FB2-18 | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), miejsce na wzkaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod.kartą sieciową | 3785 | MTO | SD | CPD |  | 3614/2019 0832-CPD-1546
| 2X-F2-FB2-PRT-18 | Centrala adresowalna 2-pętle (możliwość rozbudowy do 4), wbudowana drukarka, miejsce na wzkaźniki LED 20/40, miejsce na akumulatory 2x17Ah, możliwa praca w sieci z dod.kartą sieciową | 5632 | MTO | SD | CPD |  | 3614/2019 0832-CPD-1546
Moduły rozszerzeń do central rodziny 2X i akcesoria
| 2010-2-NB | Karta sieciowa 2X, 2 porty RS485 - topologia ring, do 16 central i 32 pętli w sieci | 956 | MTS
| 2X-LB | Karta 2 dodatkowych pętli - tylko centrale 2X-F2 | 1625 | MTS
| 2X-ZI-20 | Karta wskaźników 2X LED 20 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 382 | MTS
| 2X-ZI-40 | Karta wskaźników 2X LED 40 stref, maks.1 karta w centrali (nie dotyczy S) | 554 | MTS
| 2X-ZI-24-S | Karta wskaźników 2X LED 24 stref, maks.1 karta w centrali (tylko obudowa S) | 382 | MTS
| 2010-2-232-KIT | Interfejs 2X drukarki szeregowej zewnętrznej RS232 (nie zawiera drukarki) | 612 | MTS
| 2010-2-PIB | Karta rozszerzeń 2X - 8 wejść / 8 wyjść nadz. / 4 wyj. przekaź., maks. 1 karta w centrali | 1137 | MTS
| 2010-2-PIB-8I | Karta rozszerzeń 2X - 8 wejść, maks. 1 karta w centrali | 611 | MTO
| 2010-2-PIB-8I8O | Karta rozszerzeń 2X - 8 wejść / 8 wyjść nadz., maks. 1 karta w centrali | 1034 | MTS
| 2010-2-PIB-8O | Karta rozszerzeń 2X - 8 wyjść. nadzorowanych, maks. 1 karta w centrali | 705 | MTO
Klucze aktywacyjne (dodatkowe funkcje) do 2X:
| 2010-2-PAK-900 | Klucz aktywacyjny: protokół czujek serii 900 | 1875 | MTS
| 2010-2-PAK-NET128 | Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 32 węzłów / 128 pętli | 949 | MTS
| 2010-2-PAK-NET256 | Klucz aktywacyjny: rozszerzenie sieci do 64 węzłów / 256 pętli | 2168 | MTO
| 2010-2-PAK-RMSDK | Klucz aktywacyjny: SDK po IP | 1672 | MTS
| 2010-2-PAK-RMBN | Klucz aktywacyjny: BACNET po IP | 2033 | MTO
| 2010-2-PAK-RMMB | Klucz aktywacyjny: MODBUS po IP | 2033 | MTS
| 2010-2-PAK-RMOH | Klucz aktywacyjny: Contact ID po IP | 452 | MTS
| 2010-2SW-FS | Klucz aktywacyjny: Sewer serwisowej aplikacji mobilnej | 452 | MTO
N | 2010-2-PCC-CF | Klucz aktywacyjny: Funkcje kontrolne PCC (klucz do komputera) | 456 | MTS
Akcesoria
| 2010-C-CEG | Przepusty kablowe obudowy (opakowanie 20szt.) | 74 | MTO
| 2010-2T-19 | Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19" | 964 | MTO
| 2010-2T-19-S | Zestaw do montażu 2X w szafach RACK 19", mała obudowa | 911 | MTO
| 2010-2T-FM | Zestaw do montażu 2X wpuszczanego | 752 | MTO
| 2010-2T-FM-S | Zestaw do montażu 2X wpuszczanego, mała obudowa | 699 | MTS
| 2X-D-FB2-TP | Drzwi frontowe z dodatkowymi drzwiami transparentnymi osłaniającymi pole obsługi centrali, obudowa normalna | 1494 | MTO
| 2X-D-FB2-TP-S | Drzwi frontowe z dodatkowymi drzwiami transparentnymi osłaniającymi pole obsługi centrali, obudowa mała | 1302 | MTO
Materiały eksploatacyjne
N | 2010-2-PRT-3P | Papier do drukarki - 3 rolki | 169 | MTS
0
1.2. SYSTEM ADRESOWALNY ANALOGOWY FP1200/FP2000
Centrale od 2 z rozbudową do 8 pętli adresowalnych, do 128 adresów na pętli Wskazania LED dla 16 stref, możliwość rozbudowy do 64 stref tylko dla FP2864 Graficzne odwzorowanie pracy czujek na wyświetlaczu LCD, Standardowo 4 wyjścia nadzorowane oraz 4 wyjścia NO/NC programowalne tryb dzień/noc ze zmianą poziomu czułości czujek Praca central w sieci Arcnet, poprzez opcjonalną kartę sieciową Praca central jako repetytory lokalne i globalne poprzez sieć Arcnet 2 porty RS232, możliwość podłaczenia wew. i zew drukarki raportującej duże możliwości programowania wejść i wyjść poprzez tablicę logiczną, koincydencje strefowe, czujkowe, itp. Obsługa protokołów 2000 i 950 dla urządzeń adresowalnych (wybrany protokół obowiązuje dla całej centrali)
|  | Centrale sygnalizacji pożaru serii FP1200 / FP2000 | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FP1216C-18 | Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 4 pętle) lub 4 linie adresowalne w klasie B (maks. 8), wskazania LED 16 stref, możliwa praca jako repetytor z NC2051, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie) | 6474 | MTS | SD | CPD |  | 2329/2015 1134-CPD-069
| FP2864C-18 | Centrala adresowalna 2 pętle (maks. 8 pętli) lub 4 linie adresowale w klasie B (maks. 16), wskaźnik LED 16 stref (maks. 64), opcjonalna drukarka wewnętrzna, miejsce na akumulatory 2x17Ah (maksymalnie 45Ah w zewnętrznej obudowie) | 10809 | MTS | SD | CPD |  | 2329/2015 1134-CPD-069
|  | Moduły rozszerzeń do central rodziny FP1200 /FP2000 i akcesoria | 0
| LC1502 | Karta pętli adresowalnych, analogowych (2 pętle) do modeli FP2864C-18 oraz FP1216C-18 | 776 | MTS
| ZE2016 | Karta diod LED - wskazania kolejnych 16 stref, tylko dla centrali FP2864C-18 | 604 | MTS
| NC2011 | Interfejs sieci ARCNET (1 port RS485) | 1081 | MTS
| NE2011 | Rozszerzenie o 1 port karty NC2011 | 228 | MTS
| NC2051 | Interfejs sieci ARCNET (1 port światłowodowy wielomodowy, złącze ST) | 1926 | MTS
| NE2051 | Rozszerzenie o 1 port światłowodowy karty NC2051 | 904 | MTS
| PR2000C | Wewnętrzna drukarka tylko do FP2864C-18, w komplecie kable, 1 rolka papieru, uchwyty montażowe. | 2437 | MTS
| PR1200C | Zewnętrzna drukarka tylko do FP1216C-18 | 3976 | MTO
| RB2016 | Karta 18 przekaźników programowanych, 18 wyść NC lub NO, dowolnie programowanych | 1280 | MTS
|  | Dodatkowe akcesoria: | 0
| CAB2000 | Przewód połączeniowy RS232 do programowania centrali z PC (opcjonalny) | 367 | MTS
0
1.3. Urządzenia adresowalne serii 2000 do central FP1200/FP2000/2X
|  | Czujki adresowalne serii 2000 i akcesoria | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| DP2061N | Czujka optyczna dymu, adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 | 160 | MTS |  | CPD |  | 1134-CPD-010
| DT2063N | Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2) adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, IP43 | 169 | MTS |  | CPD |  | 1134-CPD-006
| DP2061T | Czujka dualna (OPT/TERM - klasa B), adresowalna serii 2000, z 2 diodami LED, wymienna komora optyczna, IP43 | 230 | MTS |  | CPD |  | 1175-CPD-023
Gniazda czujek punktowych:
| DB2002 | Gniazdo standard czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 16 | MTS |  | CPD
| DB2002U | Gniazdo standard zujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm) | 32 | MTO |  | CPD
| DB2004 | Gniazdo głębokie czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 33 | MTS
| DB2016 | Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadzialania (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!) | 60 | MTS |  | CPD |  | 0786-CPD-20635
|  | Dodatkowe akcesoria: | 0
| PA25/3L | Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20 | 37 | MTS |  |  |  | 3070/2016
| DB806 | Puszka instalacyjna wtynkowa pod gniazda serii 650/860 i DB2002 | 18 | MTS
| DB861 | Osłona górna gniazda serii 650/860 i DB2002 | 16 | MTO
| 211 | Wymienne komory optyczne do czujek serii 700 i 2000 (10 sztuk) | 96 | MTS
| DP2CAP-ICT | Osłona przeciw owadom do czujek serii 700 i 2000 (opakowanie 20 sztuk) | 514 | MTS
N | HA-2 | Zestaw montażowy czujki opuszczany na linie, przewód 12m 4x1mm, 20m liny nylonowej, puszka przyłączeniowa | 718 | MTO
N | NP-25 | Wspornik dystansowy czujki, 25 cm | 138 | MTO
N | R-100 | Przedłuzka z włókna szklanego wspornika dystansowego, 100 cm | 71 | MTO
| SG-2 | Metalowa siatka ochronna czujki punktowej, biała | 336 | MTO
| UF-1 | Uchwyt montazowy czujki do podłóg podniesionych | 282 | MTO
| czujki liniowe konwencjonalne współpracują z centralami serii FP 1200/2000 poprzez moduły pętlowe adresowalne IO |  | 0
0
|  | Sygnalizatory akustyczne adresowalne serii 2000 | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| AS2363 | Sygnalizator akustyczny adresowalny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | 392 | MTS | SD | CPD |  | 2697/2016
| AS2364 | Sygnalizator akustyczny adresowalny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | 405 | MTS | SD | CPD |  | 2697/2016
| Sygnalizatory adresowalne są przeznaczone do pracy na pętli z czujkami i innymi urządzenami adresowalnymi rodziny 2000. Są zasilane z pętli i obsługiwane przez centrale |  | 0
| FP1216C,FP2864C oraz centrale rodziny 2X.Pobór prądu 5.1mA (akust.) |  | 0
0
|  | Sygnalizatory optyczno-akustyczne adresowalne serii 2000 | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| ASC2366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | 736 | MTS | SD | CPD |  | 2404/2015
| ASC2367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | 767 | MTS | SD | CPD |  | 2404/2015
| ASW2366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | 736 | MTS | SD | CPD |  | 2407/2015
| ASW2367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny adresowalny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | 767 | MTS | SD | CPD |  | 2407/2016
| Sygnalizatory adresowalne są przeznaczone do pracy na pętli z czujkami i innymi urządzenami adresowalnymi rodziny 2000. Są zasilane z pętli i obsługiwane przez centrale |  | 0
| FP1216C,FP2864C oraz centrale rodziny 2X.Pobór prądu 5.1mA (akust.)+20mA (opt). |  | 0
0
|  | Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), adresowalne serii 2000, kolor czewony | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| DM2010-18 | ROP czerwony wewnętrzny, adresowalny serii 2000, z puszką natynkową z zaciskami, z szybką, z kluczem testującym, IP24D | 218 | MTS | SD | CPD |  | 2038/2014 832-CPD-0753
| DM2010E-18 | ROP czerwony, zewnętrzny, adresowalny serii 2000, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67 | 762 | MTS | SD | CPD |  | 2037/2014 832-CPD-0755
| DM790 | Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, czerwona | 66 | MTO
| DM795 | Puszka podtynkowa z zaciskami śrubowymi, do montażu w płytach gipsowych, czerwona | 97 | MTS
| DM711 | Szybka do ROP (z symbolem i logo Aritech) - paczka 10 sztuk | 51 | MTS
| DM715 | Szybka do ROP (z symbolem) - paczka 10 sztuk | 51 | MTS
Dodatkowe akcesoria:
| DMN782 | Osłona do ROP serii DM/DMN/KAL, przezroczyste tworzywo, dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją | 16 | MTS
| DMN789 | Dodatkowe konektory z zaciskami do ROP serri DMN - paczka 20 sztuk | 338 | MTO
| DMN784 | Dodatkowy, zapasowy klucz do testowania ROP serii DM/DMN - paczka 10 sztuk | 28 | MTS
0
|  | Moduły adresowalne serii 2000 i akcesoria | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| IO2034NC | Moduł adresowalny pętlowy, 4 wejścia / 4 wyjścia NC/NO, seria 2000, obudowa IP40 | 379 | MTS |  | CPD
| IU2050NC | Moduł adresowalny pętlowy, 1 wejście parametryczne, seria 2000, obudowa IP40 | 234 | MTS |  | CPD
| IU2055NC | Moduł adresowalny pętlowy, 1 linii bocznej konwencjonalnej, serii 2000, w obudowie IP40 | 298 | MTS |  | CPD |  | 0786-CPD-20731
| IU2080NC | Moduł adresowalny pętlowy, sterownik syren, monitorowany, serii 2000, w obudowie IP40 | 391 | MTS |  | CPD |  | 0786-CPD-20732
| ISM-95 | Izolator zwarć do serii 2000 | 163 | MTS |  | CPD |  | 0786-CPD-20693
0
2. | SYSTEMY KONWENCJONALNE
2.1. CENTRALE KONWENCJONALNE SERII 1X
centrale od 2 do 8 linii konwencjonalnych zgodność z EN54, certyfikat europejski CPD programowane regionalne tryby pracy (EN,NEN,NBN,BS) cztery poziomy dostępu (z kodem użytkownika) 4 wyjścia monitorowane; ustawiane sygn. i straży (nie dot.1X-F2 ), opóźnienia 1-10 min + dodatkowe opóźnienie 1 resetowalne wyjście 24V AUX , 1 dodatkowe wyjście 24V programowane wejścia do zmiany opóźnień i kasowania pożaru rozbudowa wejść i wyjść - opcjonalne moduły rozszerzeń (maks.4 moduły) współpracuje z czujkami konwencjonalnymi rodziny 700 i 650 i przyciskiem ROP DMN700R/DMN700E
Centrale sygnalizacji pożaru serii 1X
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| 1X-F2-18 | Centrala konwencjonalna 2 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30 | 998 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-1218
| 1X-F4-18 | Centrala konwencjonalna 4 linie, miejsce na akumulatory 2x 7,2Ah, obudowa 435x320x134mm, IP30 | 1197 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-1219
| 1X-F8-18 | Centrala konwencj. 8 linii, miejsce na akumulatory 2x 7,2/12Ah, obudowa 480x440x140mm, IP30 | 1497 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-1221
|  | Dodatkowe akcesoria: | 0
| 2010-1-RB | Karta 4 wyjść przekaźnikowych programowanych do centrali rodziny 1X | 249 | MTS
| 2010-1-SB | Karta 4 wyjść monitorowanych do centrali rodziny 1X | 299 | MTS
0
2.2. CZUJKI KONWENCJONALNE RODZINY 700
|  | Czujki konwencjonalne serii 700 ( 2 niezależne wskaźniki LED dla alarmu i uszkodzenia) i osprzęt | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| DP721I | Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskażnik zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43 | 114 | MTS |  | CPD |  | 1134-CPD-008
| DP721T | Czujka dualna opt/termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna | 159 | MTS |  | CPD
| DT713-5 | Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43 | 58 | MTS |  | CPD |  | 1134-CPD-005
| DT713-7 | Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa B), konwencjonalna, IP43 | 132 | MTS |  | CPD |  | 1134-CPD-005
| DB702 | Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 16 | MTS |  | CPD
| DB702U | Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm) | 32 | MTS |  | CPD
|  | Czujki konwencjonalne serii 700 ( 2 niezależne wskaźniki LED dla alarmu i uszkodzenia) i osprzęt, do systemów alarmowych | 0
| DP721R | Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 | 192 | MTS
| DT713-5R | Czujka termiczna, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), wyjście NC/NO do systemów alarmowych, IP43 | 164 | MTS
| DP721RT | Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 | 196 | MTS
| DP721RTA | Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, auto-reset, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43 | 199 | MTS
| DB702 | Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania | 16 | MTS |  | CPD
| DB702U | Gniazdo czujek serii 700, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania, ozdobne z kołnierzem (średn.150x15mm) | 32 | MTS |  | CPD
0
2.3. CZUJKI KONWENCJONALNE ISKROBEZPIECZNE
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| DCD-1E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna termiczna EEX1A11CT5 55C | 519 | MTS
| SLR-E-IS(WHT) | Czujka konwencjonalna iskrobezpieczna optyczna EEX1A11CT5 55C | 580 | MTS
| YBN-R/4IS(WHT) | Gniazdo czujek iskrobezpiecznych | 72 | MTS
| GBX2000 | Bariera Zenera do czujek konwencjonalnych | 2107 | MTS
2.4. CZUJKI KONWENCJONALNE ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| 6295 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 57°C, Klasa A2S (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 825 | MTS
| 6296 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 72°C, Klasa BS (Ex II 3GD EEx nA II T5) | 935 | MTS
| 6297 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 87°C, Klasa CS | 1108 | MTS
| 6298 | Czujka ciepła, odporna na warunki atmosferyczne IP67, 117°C, Klasa ES | 1108 | MTO
2.5. CZUJKI LINIOWE KONWENCJONALNE
| 2.5.1. | Czujki liniowe konwencjonalne Fireray 50 / 100 | 0
|  | nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, w komplecie reflektor pryzmatyczny zakres działania 5 - 50m i 50 - 100m montaż pionowy lub poziomy do wys. 25m, pokrętła ręczne do regulacji położenia 2 wyjścia NO/NC dla alarmu i uszkodzenia, funkcja autoresetu certyfikaty VdS, UL, napięcie zasilania 10,2 - 30 VDC autokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu wybór 3 poziomów zadziałania czujki zakres temperatury pracy: -30 do 55 stopni C | 0
|  | Czujki liniowe dymu, konwencjonalne, serii Fireray 50 / 100 | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FD705RVDS | Czujka liniowa Fireray 50, o zasięgu 5 - 50 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, IP50 | 2417 | MTS |  | CPD | VdS | 0786-CPD-20045
| FD710RVDS | Czujka liniowa Fireray 100, o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, IP50 | 2864 | MTS |  | CPD | VdS | 0786-CPD-20045
|  | Dodatkowe akcesoria: | 0
| FD-MB10 | Uchwyt montażowy do czujek serii FD70xx | 599 | MTO
| FD-CH1 | Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD700, FD900, FD2700 i FDR-EZ | 1515 | MTO
0
| 2.5.2. | Czujki liniowe konwencjonalne zaawansowane z automatyczną korektą położenia/dopasowania | 0
|  | nadajnik i odbiornik w jednej obudowie, w komplecie reflektor pryzmatyczny zakres działania 8 - 50m i 50 - 100m oddzielny sterownik z wyświetlaczem LCD do programowania i podłaczenia do systemu z własnym menu, może nadzorować do 2 czujek liniowych zintegrowany wskaźnik laserowy do pozycjonowania z automatyczną korektą (wbudowane silniki pozycjonujące) osobne wyjścia przekaźnikowe dla dodatkowej głowicy autokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu wybór 3 poziomów zadziałania czujki zakres temperatury pracy: -10 do 55 stopni C | 0
Czujki liniowe dymu, konwencjonalne, zaawansowane z automatyczną korektą śledzenia położenia
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FD805R-N | Czujka liniowa, o zasięgu 8 - 50 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, oddzielny sterownik z LCD, IP54, możlwość dołączenia 1 dodatkowej czujki typu xxxRH | 2977 | MTS
| FD805RH-N | Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 8 -50m do podłączenia do jednostki głównej FD805R-N lub FD810R-N | 2328 | MTS
| FD810R-N | Czujka liniowa, o zasięgu 50 - 100 m z reflektorem pryzmowym, wyjścia przekaźnikowe, oddzielny sterownik z LCD, IP54, mozliwość dołączenia 1 dodatkowej czujki typu xxxRH | 3607 | MTS
| FD810RH-N | Dodatkowa czujka liniowa o zasięgu 50 -100m do podłączenia do jednostki głównej FD805R-N lub FD810R-N | 2926 | MTS
Dodatkowe akcesoria:
| FD-MB20 | Uchwyt montażowy do czujek serii FD80xx | 665 | MTS
| FD-MB30 | Wspornik montażowy do 1 lustra -wymaga uchwytu FD-MB20 | 349 | MTO
| FD-MB40 | Wspornik montażowy do 4 luster -wymaga uchwytu FD-MB20 | 399 | MTO
| FD-CH2 | Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD800 | 1515 | MTO
| FD-CH4 | Grzałka antykondensacyjna dla pryzmatów (zarówno 50m jak i 100m) | 874 | MTO
| OR2000 | Dodatkowy reflektor do czujek serii FD805 i FD705 (1 dla czujki <50m, 4 dla czujki 100m) | 275 | MTS
0
| 2.5.3. | Czujki liniowe konwencjonalne FD310 | 0
|  | w zestawie para nadajnik/odbiornik wraz ze sterownikiem w metalowej obudowie zakres działania 5 - 120m napięcie zasilania 12 - 36 VDC możliwość dołączenia do sterownika drugiej pary nadajnik-odbiornik (głowic) z niezależnymi wyjściami autokompensacja zabrudzenia, funkcja autotestu zdalny lub automatyczny reset | 0
Czujka liniowa dymu, konwencjonalna, FD310, oddzielny nadajnik i odbiornik ze sterownikiem, metalowa obudowa
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FD310 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 120 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa metalowa, IP54 | 3556 | MTS
| FD310H | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki FD310,IP54 | 2910 | MTS
Dodatkowe akcesoria:
| FD-MB50 | Regulowany uchwyt montażowy do głowic FD310H | 623 | MTO
| FD-CH3 | Grzałka antykondensacyjna dla czujek serii FD310 | 1515 | MTO
| 2.5.4. | Konwencjonalne czujki liniowe do stref Ex | 0
|  | Konwencjonalna czujka liniowa serii 3000 | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| 3000-115 | Czujka liniowa, o zasięgu 5 - 100 m z oddzielnym sterownikiem, wyjścia przekaźnikowe, obudowa ognioszczelna | 17755 | MTO |  | CPD | Ex
| 3000-026 | Dodatkowa para głowic do podłączenia do kontrolera czujki 3000-115 | 16780 | MTO |  | CPD | Ex
| 2.6. | CZUJKI PŁOMIENIA KONWENCJONALNE | 0
Czujki płomienia, konwencjonalne, obudowy metalowe, wersje Ex, praca jako cz. konwencjonalna lub poprzez wyjścia przekaźnikowe
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FF742 | Czujka płomienia Dual IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st C | 12106 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-0821
| FF746 | Czujka płomienia Dual IR w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C | 13856 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-0824
| FF747 | Czujka płomienia Dual IR, wersja Ex, w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 szt. C | 12802 | MTO |  | CPD | Ex | 0832-CPD-0823
| FF751 | Czujka płomienia UV/Dual IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C | 13094 | MTS |  | CPD |  | 0832-CPD-0970
| FF756 | Czujka płomienia UV/Dual IR wersja Ex, w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C | 18799 | MTO |  | CPD | Ex | 0832-CPD-0971
| FF762 | Czujka płomienia Triple IR w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C | 12495 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-0595
| FF766 | Czujka płomienia Triple IR wersja Ex, w obudowie niepalnej aluminium (IP66), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C | 14820 | MTO |  | CPD | Ex | 0832-CPD-0599
| FF767 | Czujka płomienia Triple IR wersja Ex, w obudowie Zinc Alloy (IP65), wyjścia przekaźnikowe, dwa poziomy czułości, temp. pracy: -10 - 55 st. C | 13435 | MTO |  | CPD | Ex | 0832-CPD-0597
Dodatkowe akcesoria:
| FF-AP1 | Przedmuchiwacz powietrza dla czujek serii FF7x | 1993 | MTO
| FF-AP2 | Przedmuchiwacz powietrza dla czujek serii FF7x Exd | 1993 | MTO
| FF703 | Tester ręczny do czujek płomienia UV/IR, do wszystkich typów w pasmach UV i IR, zasilanie z baterii i zasilacza, zasięg do 3m | 13337 | MTO
| FF705 | Uniwersalny uchwyt montażowy do czujek płomienia serii FF7xx, 2 płaszczyzny obrotu | 880 | MTS
| FF706 | Uniwersalna osłona przeciw zjawiskom pogodowym, stalowa, do czujek płomienia serii FF7xx | 1285 | MTS
0
| 2.7. | RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE (ROP), KONWENCJONALNE | 0
|  | Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), konwencjonalne, kolor czewony | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| DMN700R-18 | ROP czerwony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki | 59 | MTO |  | CPD |  | 0832-CPD-0642
| DMN787 | Puszka natynkowa, czerwona, dodatkowy zacisk śrubowy "ekran" | 19 | MTS
Dodatkowe akcesoria:
| DMN800 | Dodatkowa szybka do ROP z elastycznego tworzywa (z symbolem), | 8 | MTS
0
|  | Ręczne ostrzegacze (ROP), konwencjonalne, inne wersje koloru | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| DMN700B | ROP niebieski konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki | 70 | MTS
| DM788B | Puszka natynkowa z zaciskami śrubowymi, niebieska | 22 | MTS
| DMN700Y | ROP żółty konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki | 70 | MTS
| DMN787Y | Puszka natynkowa, żółta, dodatkowy zacisk śrubowy "ekran" | 27 | MTS
| DMN700W | ROP biały konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki | 70 | MTS
| DM788W | Puszka natynkowa , biała | 22 | MTS
| DMN700G | ROP zielony konwencjonalny, z zaciskami, z kluczem testującym, szybką, bez puszki | 70 | MTS
| DMN702G | ROP zielony konwencjonalny, z zaciskami, podwójny styk, z kluczem testującym, szybką, z puszką | 214 | MTS
| DMN700GE | ROP zielony, zewnętrzny konwencjonalny, kompletny z szybka i puszką natynkową, IP67 | 621 | MTS
| DMN787G | Puszka natynkowa, zielona, dodatkowy zacisk śrubowy "ekran" | 27 | MTS
0
| 2.8. | KONWENCJONALNE SYGNALIZATORY SSP | 0
|  | Sygnalizatory akustyczne, głośność do 106 dB, wytrzymała obudowa polikarbonowa | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| AS363 | Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP21 | 146 | MTS |  | CPD | VdS | 0832-CPD-0556
| AS364 | Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 106 dB, IP65 | 154 | MTS |  | CPD | VdS | 0832-CPD-0556
0
|  | Sygnalizatory optyczno-akustyczne | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| ASC366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | 512 | MTS | SD | CPD |  | 2400/2015
| ASC367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny sufitowy,zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | 546 | MTS | SD | CPD |  | 2400/2015
| ASW366 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny,wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP21 | 512 | MTS | SD | CPD |  | 2406/2015
| ASW367 | Sygnalizator optyczno-akustyczny ścienny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głeboką podstawą, zabezpieczenie przed wyjęciem, regulacja głośności do 97 dB, IP65 | 546 | MTS | SD | CPD |  | 2406/2015
3. | CZUJKI ZASYSAJĄCE DYMU
Czujki jednokanałowe LaserSense
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FHSD8015-99 | LaserSense 10 - czujnik zasysający jednorurowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,3%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 6110 | MTS |  | CPD
| FHSD8025-18 | LaserSense 25 - czujnik zasysający jednoururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 50m, do 10 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 7949 | MTO |  | CPD
| FHSD8100-18 | LaserSense 100 - czujnik zasysający dwururowy wysokiej czułości. Długość rury próbkującej 100m, do 20 otworów. Sztuczna inteligencja, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm) | 10987 | MTO |  | CPD
| FHSD8200-18 | LaserSense HSSD2 czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Panel obsługi LCD. | 15582 | MTO |  | CPD
| FHSD8210-18 | LaserSense HSSD2czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakres czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Bez wyświetlacza. | 14139 | MTO |  | CPD
| FHSD8230-18 | Moduł komunikacyjny LaserSense z panelem obsługi - Polski | 10987 | MTO
| FHSD8220-99 | LaserSense HSSD2 - czujnik zasysający czterorurowy wysokiej czułości. Długość pojedynczej rury próbkującej 100m. Maksymalna liczba otworów-100. Sztuczna inteligencja ClassiFire®, Dual Technology LDD 3D3 Laser Dust Discrimination. Zakers czułości [%obs/m] 0,0015%-25%, (cząstki 0,003µm - 10µm). Panel obsługi LCD, zintegrowany moduł komunikacyjny dla skomunikowania do 127 jednostek. | 23263 | MTO |  | CPD
| ZLS30691 | Moduł zarządzający LaserSense HSSD2 (30691) | 4359 | MTO |  | CPD
Oprogramowanie
| 9-30250 | SenseNET Graphic (CD + Dongle) (brak kompatybilności z ModuLaser) | 7838 | MTS
Modułowa czujka zasysająca Edwards Modulaser - 1 do 8 rur detekcyjnych
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FHSD8300 | ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED | 5673 | MTS |  | CPD
| FHSD8310 | ModuLaser - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. Możliwość połaczenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET | 6382 | MTS |  | CPD
| FHSD8320 | ModuLaser CMD - moduł obsługi z sygnalizacją stanu LED, ekranem i przyciskami sterującymi. Możliwość połaczenia z innymi czujkami Modulaser siecią SenseNET jako węzeł nadrzędny. | 10960 | MTO |  | CPD
| FHSD8330 | ModuLaser - laserowy moduł detekcyjny, jednorurowy. Do 8 modułów detekcji na 1 moduł obsługi. Długość rury - do 250 m, maks. ilość otworów próbkujących - 50 klasy C, 40 klasy B lub 20 klasy A | 5125 | MTS |  | CPD
Akcesoria i części eksploatacyjne
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
| 9-30755 | Filtr kurzu dla LaserSense Nano/25/100 | 122 | MTS
| 9-30699N | Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser | 179 | MTS
| 9-30699N-P | Filtr kurzu dla LaserSense HSSD2, ModuLaser (paczka 6 szt.) | 989 | MTS
| 9-30436 | Karta wjeść/wyjść dla LaserSense 10/25/100 | 1090 | MTS
| 9-30430 | Apollo APIC | 1567 | MTS
| 9-30437 | Ziton APIC | 1567 | MTO
| 9-30419 | Przewód RS-232 | 264 | MTS
| 1-21888-K033 | Przewód testowy do 9-30051 | 238 | MTO
| 9-30051 | Urządzenie testowe - spalarka przewodu | 5871 | MTO
|  | System rur | 0
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status: |  | atesty
Rury i złączki
| 9-10900 | Rura czerwona dł- 3m, 3/4" | 45 | MTS
| 9-10905 | Łącznik - 45° rury - 3/4" | 8 | MTS
| 9-10906 | Kolanko - 90° rury - 3/4" | 24 | MTS
| 9-10908 | Złączka prosta rury 3/4" | 4 | MTS
| 9-10909 | Złączka typu T rury 3/4" | 9 | MTS
| 9-10927 | Korek rury - 3/4" | 6 | MTS
| 9-10915 | Złączka prosta skręcana rury 3/4" | 28 | MTS
| 1-21888-K076 | Elastyczna złączka rur - 3/4", dł. 1m | 212 | MTS
Punkty próbkujące
| 9-10913 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica do sufitów podwieszanych i przegród. Głowica skręcana. | 101 | MTS
| 9-10914 | Dyskretny punkt próbkujący | 38 | MTO
| 9-10916 | Pukt próbkujący do przegród | 178 | MTO
| 9-10918 | Trójnik przyłaczeniowy dyskretnego punktu próbkującego | 124 | MTO
| 9-10919 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica z kołnierzem. | 110 | MTS
| 9-10921 | Kompletna kapilara biała 1m z głowicą dyskretną | 150 | MTO
| 9-10922 | Korek rury 27mm z adaptorem dla kapilary 10mm. | 55 | MTO
| 9-10925 | Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podwieszanych ze stałym punktem próbkującym | 155 | MTS
| 9-10928 | Wyniesiony punkt próbkujący, średnica 65mm, z kołnierzem. | 204 | MTS
| 9-10930 | Czerwony trójnik kapilary ¾”/10mm | 54 | MTS
| 9-10943 | Wyniesiony punkt próbkujący - głowica prosta | 110 | MTS
| 9-10944 | Kapilarny punkt próbkujący, głowica kątowa 90st. | 127 | MTO
| 9-10945 | Kompletna kapilara czerwona 1m do sufitów podiweszanych z odłaczanym punktem próbkującym | 207 | MTO
| 9-10947 | kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą kątową 90st. | 185 | MTO
| 9-10955 | Trójnik przyłączeniowy punktu testowego | 124 | MTO
| 9-10956 | Zaślepka końsowa przyłączeniowa punktu testowego | 124 | MTO
| 9-10963-100 | Rurka kapilary 10mm - czerwona - 100m | 995 | MTO
| 9-10964-100 | Rurka kapilary 10mm - naturalna - 100m | 995 | MTO
| 1-21888-K068 | Kapilara 10mm z dyskretnym punktem próbkującym | 4 | MTO
| 1-21888-K074 | Kapilara 10mm z płaskim punktem próbkującym | 131 | MTS
| 1-21888-K075 | Kompletna kapilara czerwona 1m z głowicą stożkową | 125 | MTS
Adaptery
| 9-10931 | Redukcja żeńska ze średnicy 27mm do 25mm | 6 | MTS
| 9-10946 | Redukcja męska ze średnicy 27mm do 25mm | 17 | MTS
| 9-10952 | Redukcja żeńska ze średnicy 25mm do 27mm | 30 | MTS
Elementy montażowe i akcesoria
| 9-10954-25 | Uchwyt do rur, czerwony (paczka 25 szt.) | 130 | MTS
| 9-10954-100 | Uchwyt do rur, czerwony (paczka 100 szt.) | 520 | MTS
| 9-10973-25 | Kotwa M6 (paczka 25 szt.) | 233 | MTO
| 9-10936-25 | Uchwyt do rur z dystansem, czerwony (paczka 25 szt.) | 1865 | MTO
| 9-10933 | Płytka naprawcza do zaślepiania dziurki. | 15 | MTO
| 9-10960 | Etykieta, znacznik otworu, 100szt. | 47 | MTS
| 9-10950 | Klej do ABS 250ml | 73 | MTS
| 9-10951 | Preparat czyszczący do rur 500ml | 73 | MTS
| 9-30422 | Ogrzewacz powietrza | 6707 | MTS
| 1-21888-K063 | Filtr zewnętrzny dla trudnych środowisk | 1104 | MTS
| 1-21888-K064 | Wymienny wkład filtra zewnętrznego | 272 | MTO
| 9-10967 | Nożyce do rur | 473 | MTS
| 9-10974 | Pułapka wodna | 220 | MTO
| 9-10975 | Pęczniejący kołnierz pożarowy 25mm -32mm | 249 | MTO
| 9-10976 | Element szybkiego podłaczenia węża kompresora | 480 | MTO
| 9-10978 | Duży zawór zwrotny 3/4" | 335 | MTO
| 9-10980 | Duży zawór kulowy 3/4" | 310 | MTO
4. | Liniowe czujki ciepła
|  | Analogowe liniowe czujki ciepła Alarmline II | 0
| Symbol: | Opis | Cena netto: | Status: |  | atesty
| AACUSP | Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana z pulpitu obsługi | 5854 | MTS
| AACULP | Centralka analogowej LHD Alarmline II - programowana przez PC (konieczne AACU-PCC) | 4733 | MTS
| AACU-PCC | Oprogramowanie PC z kablem USB dla analogowej LHD Alarmline II | 494 | MTS
| AA-0100 | Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II (100m) | 3313 | MTS
| AA-0500 | Kabel PCV analogowej LHD Alarmline II (500m) | 15817 | MTO
| AAN-0100 | Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II (100m) | 3985 | MTS
| AAN-0500 | Kabel nylonowy analogowej LHD Alarmline II (500m) | 18930 | MTO
| AAP-0100 | Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II (100m) | 3861 | MTO
| AAP-0500 | Kabel polipropylenowy analogowej LHD Alarmline II (500m) | 18308 | MTO
| AASS-0100 | Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (100m) | 10462 | MTO
| AASS-0500 | Kabel PCV w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (500m) | 49692 | MTO
| AASSN-0100 | Kabel nylonowy w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (100m) | 11458 | MTO
| AASSN-0500 | Kabel nylonowy w oplocie stalowym analogowej LHD Alarmline II (500m) | 54425 | MTO
| AACU-EOL | Moduł końca linii (EOL) analogowej LHD Alarmline II | 466 | MTO
0
|  | Cyfrowe (dwustanowe) liniowe czujki ciepła Alarmline II | 0
| Symbol: | Opis | Cena netto: | Status: |  | atesty
| ADLCU-2 | Centralka 2-strefowa Alarmline II Digital LHD z wyświetlaczem LCD | 3390 | MTO
| AD68-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 100m | 2661 | MTS
| AD68-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 500m | 13307 | MTO
| AD68-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 68°C - 1000m | 26613 | MTO
| AD68N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 100m | 3131 | MTS
| AD68N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 500m | 15655 | MTS
| AD68N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 68°C - 1000m | 31310 | MTO
| AD68P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 100m | 3444 | MTO
| AD68P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 500m | 17220 | MTO
| AD68P-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 68°C - 1000m | 34441 | MTO
| AD68SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 100m | 4305 | MTO
| AD68SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 68°C - 500m | 21526 | MTO
| AD88-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 100m | 2661 | MTS
| AD88-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 500m | 13307 | MTO
| AD88-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 88°C - 1000m | 26613 | MTO
| AD88N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 100m | 3131 | MTS
| AD88N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 500m | 15655 | MTO
| AD88N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 88°C - 1000m | 31310 | MTO
| AD88P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 100m | 3444 | MTO
| AD88P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 500m | 17220 | MTO
| AD88P-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 88°C - 1000m | 34441 | MTO
| AD88SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 100m | 4305 | MTO
| AD88SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 88°C - 500m | 21526 | MTO
| AD105-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 100m | 4204 | MTO
| AD105-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 500m | 21020 | MTO
| AD105-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV, próg zadziałania 105°C - 1000m | 42040 | MTO
| AD105N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 100m | 4946 | MTO
| AD105N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 500m | 24730 | MTO
| AD105N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 105°C - 1000m | 49459 | MTO
| AD105P-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 100m | 5440 | MTO
| AD105P-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 500m | 27202 | MTO
| AD105P-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie polipropylenowej, próg zadziałania 105°C - 1000m | 54405 | MTO
| AD105SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 100m | 6801 | MTO
| AD105SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 105°C - 500m | 34003 | MTO
| AD185N-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 100m | 6406 | MTS
| AD185N-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 500m | 32031 | MTO
| AD185N-1000 | Kablowa czujka ciepła w osłonie nylonowej, próg zadziałania 185°C - 1000m | 64061 | MTO
| AD185SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 100m | 8008 | MTO
| AD185SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie PCV i stalowym oplocie, próg zadziałania 185°C - 500m | 40038 | MTO
| AD218-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 100m | 5171 | MTO
| AD218-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej, próg zadziałania 218°C - 500m | 28492 | MTO
| AD218SS-0100 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 100m | 6981 | MTO
| AD218SS-0500 | Kablowa czujka ciepła w osłonie silikonowej i stalowym oplocie, próg zadziałania 218°C - 500m | 38464 | MTO
0
|  | Akcesoria kabli LHD | 0
| ACA-RS-025 | Tuleja silikonowa (zestaw 25 szt.) | 98 | MTO
| ACA-RS-100 | Tuleja silikonowa (zestaw 100 szt.) | 311 | MTS
| ACA-B706-025 | Wspornik "7", 60mm (2,4") z tulejami (25 szt.) | 584 | MTO
| ACA-B706-100 | Wspornik "7", 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 1868 | MTO
| ACA-B706SS-025 | Wspornik "7" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (25 szt.) | 812 | MTO
| ACA-B706SS-100 | Wspornik "7" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 2599 | MTO
| ACA-BI20-025 | Wspornik "I", 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 584 | MTO
| ACA-BI20-100 | Wspornik "I", 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 1868 | MTO
| ACA-BI20SS-025 | Wspornik "I" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 1051 | MTO
| ACA-BI20SS-100 | Wspornik "I" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 3363 | MTO
| ACA-BL05-025 | Wspornik "L", 50mm (2") z tulejami (25 szt.) | 323 | MTO
| ACA-BL05-100 | Wspornik "L", 50mm (2") z tulejami (100 szt.) | 1034 | MTO
| ACA-BL05SS-025 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 50mm (2") z tulejami (25 szt.) | 464 | MTO
| ACA-BL05SS-100 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 50mm (2") z tulejami (100 szt.) | 1484 | MTO
| ACA-BL10-025 | Wspornik "L" podwójnej wysokości, 100mm (3,9") z tulejami (25 szt.) | 348 | MTO
| ACA-BL10-100 | Wspornik "L" podwójnej wysokości, 100mm (3,9") z tulejami (100 szt.) | 1113 | MTO
| ACA-BL10SS-025 | Wspornik "L" podwójnej wysokości ze stali nierdzewnej, 100mm (3,9") z tulejami (25 szt.) | 489 | MTO
| ACA-BL10SS-100 | Wspornik "L" podwójnej wysokości ze stali nierdzewnej, 100mm (3,9") z tulejami (100 szt.) | 1563 | MTO
| ACA-BL20-025 | Wspornik "L", 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 768 | MTO
| ACA-BL20-100 | Wspornik "L", 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 2456 | MTO
| ACA-BL20SS-025 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (25 szt.) | 1135 | MTO
| ACA-BL20SS-100 | Wspornik "L" ze stali nierdzewnej, 200mm (7,9") z tulejami (100 szt.) | 3633 | MTO
| ACA-BU06-025 | Wspornik "U", 60mm (2,4") z tulejami (25 szt.) | 448 | MTO
| ACA-BU06-100 | Wspornik "U", 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 1432 | MTO
| ACA-BU06SS-025 | Wspornik "U" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (25 szt.) | 623 | MTO
| ACA-BU06SS-100 | Wspornik "U" ze stali nierdzewnej, 60mm (2,4") z tulejami (100 szt.) | 1993 | MTO
| ACA-BVSS-025 | Wspornik "V" ze stali nierdzewnej z tulejami (25 szt.) | 1698 | MTO
| ACA-BVSS-100 | Wspornik "V" ze stali nierdzewnej z tulejami (100 szt.) | 3397 | MTO
| ACA-CE02-025 | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") (25 szt.) | 494 | MTO
| ACA-CE02-025(KIT) | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") z tulejami (25 szt.) | 556 | MTO
| ACA-CE02-100 | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") (100 szt.) | 1581 | MTO
| ACA-CE02-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 2-3mm (1/16") z tulejami (100 szt.) | 1779 | MTO
| ACA-CE03-025 | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") (25 szt.) | 399 | MTO
| ACA-CE03-025(KIT) | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") z tulejami (25 szt.) | 422 | MTO
| ACA-CE03-100 | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") (100 szt.) | 1277 | MTO
| ACA-CE03-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 3-8mm (2/16") z tulejami (100 szt.) | 1350 | MTO
| ACA-CE08-025 | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") (25 szt.) | 363 | MTO
| ACA-CE08-025(KIT) | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") z tulejami (25 szt.) | 392 | MTO
| ACA-CE08-100 | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") (100 szt.) | 1162 | MTO
| ACA-CE08-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 8-14mm (5/16") z tulejami (100 szt.) | 1253 | MTO
| ACA-CE14-025 | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") (25 szt.) | 290 | MTO
| ACA-CE14-025(KIT) | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") z tulejami (25 szt.) | 365 | MTO
| ACA-CE14-100 | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") (100 szt.) | 934 | MTO
| ACA-CE14-100(KIT) | Klips "krawędziowy" 14-20mm (9/16") z tulejami (100 szt.) | 1171 | MTO
| ACA-CP-025 | Klips "P" z tulejami (25 szt.) | 155 | MTO
| ACA-CP-100 | Klips "P" z tulejami (100 szt.) | 494 | MTS
| ACA-CPSS-025 | Klips "P" z tulejami ze stali nierdzewnej (25 szt.) | 292 | MTO
| ACA-CPSS-100 | Klips "P" z tulejami ze stali nierdzewnej (100 szt.) | 1065 | MTO
| ACA-CT-025 | Klips "T" (25 szt.) | 117 | MTS
| ACA-CT-100 | Klips "T" (100 szt.) | 391 | MTS
| ACA-JBW | Puszka łączeniowa LHD, IP65/66 z dławikami i terminalami | 593 | MTS
| ACA-TW11W-025 | Opaska 110°C (230°F) (25 szt.) | 23 | MTO
| ACA-TW11W-100 | Opaska 110°C (230°F) (100 szt.) | 73 | MTS
| ACA-TW17-025 | Opaska 170°C (338°F) (25 szt.) | 478 | MTO
| ACA-TW17-100 | Opaska 170°C (338°F) (100 szt.) | 1528 | MTO
| ACA-TWSS-025 | Opaska ze stali nierdzewnej (25 szt.) | 247 | MTO
| ACA-TWSS-100 | Opaska ze stali nierdzewnej (100 szt.) | 791 | MTO
| ACA-TWT | Narzędzie do owijania opasek ze stali nierdzewnej | 4945 | MTO
| AAI-0100 | Kabel połączeniowy analogowych LHD Alarmline II - 100m | 1351 | MTO
5. | ZASILACZE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
|  | Autonomiczne zasilacze do systemów i urządzeń SAP | 0
| Symbol: |  | Cena netto: | Status: |  | atesty
| PM702C | Zasilacz autonomiczny 24 Volt 2A + 0.8A na akum. Certyfikat EN54-4 i SD.W obudowie metalowej z miejscem na akum. 2*17Ah | 2538 | MTS | SD |  |  | 2522/2015
| PM705C | Zasilacz autonomiczny 24 Volt 5A + 1.6A na akum. Certyfikat EN54-4 i SD.W obudowie metalowej z miejscem na akum. 2*17Ah | 2796 | MTS | SD |  |  | 2522/2015
| PM700BAT | Dodatkowa obudowa z ładowarką na 2 akumulatory 38Ah do PM705C | 878 | MTS | SD
| PM700BC | Przewody łączące PM700BAT z zasilaczem PM705C | 154 | MTO | SD
6. | TRZYMACZE DRZWIOWE
| Symbol | Opis | Cena netto: | Status: |  | atesty
| FE230 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 168 | MTS
| FE235 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N, podstawa kwadratowa | 154 | MTS
| FE240 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N wpuszczany | 155 | MTS
| FE245 | Ścienny trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 258 | MTS
| FE250 | Podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym | 320 | MTS
| FE260-175 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 175mm | 315 | MTS
| FE260-325 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 325mm | 330 | MTS
| FE260-475 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy 400N z przyciskiem zwalniającym, łamany 475mm | 361 | MTS
| FE290 | Uniwersalny trzymacz drzwiowy 490N z przyciskiem zwalniającym, zasilanie 230V | 246 | MTS
| FE535 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa | 279 | MTO
| FE543 | Trzymacz drzwiowy VdS 400N we wzmacnianianej obudowie plastikowej | 282 | MTS
| FE550 | Podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym | 462 | MTS
| FE560 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany | 475 | MTS
| FE570 | Ścienno-podłogowy trzymacz drzwiowy VdS 490N z przyciskiem zwalniającym, łamany z dystansem | 615 | MTS
| FE581 | Ścienny trzymacz drzwiowy VdS 490N, podstawa kwadratowa, IP65 | 309 | MTS
| FE590 | Ścienny trzymacz drzwiowy do stref Ex | 3955 | MTO
Akcesoria
| FE225-150 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 150mm | 144 | MTS
| FE225-300 | Uniwersalny dystans ścienny lub podłogowy 300mm | 198 | MTS
| FE527 | Płytka standardowa trzymaczy drzwi | 59 | MTS
| FE529 | Płytka przegubowa trzymaczy drzwi | 80 | MTS
7. | AKCESORIA SERWISOWE - wysokiej jakości, profesjonalne wyposażenie serwisów SSP
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
| TS808 | Tester do czujek optycznych i jonizacyjnych - zestaw (dociskowy rozpylacz gazu TR010 oraz tyczka teleskopowa 2.5m) | 2077 | MTS
| FG010 | Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie | 1411 | MTS
| ET010 | Tyczka epoksydowa teleskopowa 1,26 - 4,5m | 2242 | MTS
| ET011 | Tyczka epoksydowa, długość 1,2m (max rozbudowa do 3 szt) | 468 | MTS
| TR010 | Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie | 1120 | MTS
| TH010 | Tester do czujek termicznych, zasilanie 230V | 2142 | MTS
| TH012 | Tester do czujek termicznych bateryjny, zawiera 2 baterie i ładowarkę | 4132 | MTS
| TM010 | Tester uniwersalny do czujek termicznych, optycznych i dualnych | 8208 | MTS
| TS806-03 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu (TR010), termicznych, długość 6m | 9083 | MTO
| TS816 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu i termicznych (TM010), długość 6m | 9634 | MTS
| TS826 | Kompletny zestaw do testowania i serwisowania czujek dymu, termicznych i CO, długość 6m | 11085 | MTO
| CB001 | Torba na osprzęt serwisowy | 832 | MTS
Materiały eksploatacyjne
| SC010 | Spray do testowania czujek dymu, 250 ml | 200 | MTS
| SC008CO | Spray do testowania czujek tlenku węgla (CO), 250 ml | 110 | MTS
| TM008SM | Kapsułki testowe do czujek optycznych (do stosowania z TS816 i TS826)- zastępuje 6 puszek spray'u | 368 | MTS
| TM008CO | Kapsułki testowe do czujek CO (do stosowania z TS826) | 368 | MTO
8. | INNE URZĄDZENIA ADRESOWALNE I KONWENCJONALNE
Urządzenia adresowalne serii KL700A
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | KAL455 | ROP czerwony, natynkowy, szybka | 242 | MTS
N | KAL455E | ROP czerwony, natynkowy, szybka, IP67 | 778 | MTS
N | KAL710 | Moduł linii bocznej - 1 strefa w obudowie CPD | 419 | MTS
N | KAL714C | Moduł linii bocznej - 4 strefy w obudowie CPD | 662 | MTS
N | KAL730 | Moduł 1 wyjścia z obudową CPD | 350 | MTS
N | KAL734C | Moduł 4 wyjść przekaźnikowych w obudowie CPD | 572 | MTS
N | KAL740 | Moduł wyjścia monitorowanego w obudowie CPD | 457 | MTS
N | KAL760 | Moduł 1 wejscie w obudowie CPD | 344 | MTS
N | KAL775 | Moduł izolatora w obudowie CPD | 267 | MTS
N | KAL790 | Moduł wejść/wyjść kontrolujący drzwi pożarowe w obudowie CPD | 435 | MTS
N | KL710A | Czujka termiczna nadmiarowo-różniczkowa (A2R) | 187 | MTS
N | KL731A | Optyczna czujka dymu | 201 | MTS
N | KL731AB | Optyczna czujka dymu (czarna) | 357 | MTO
N | KL735A | Czujka optyczno-termiczna | 253 | MTS
N | KZ705 | Gniazdo 5 styków | 19 | MTS
N | KZ715AS | Gniazdo 5 styków z sygnalizatorem akustycznym | 371 | MTS
N | KZ715CAP-R | Czerwony kapturek dla gniazda z sygnalizatorem KZ715AS | 21 | MTO
N | KZ715I | Gniazdo 5 styków z izolatorem zwarć | 74 | MTS
N | KZD705 | Głebokie gniazdo 5 styków dla urzadzeń KL700A i KMD300 | 26 | MTS
N | PG700N | Urządzenie programujące i kalibrujące dla Kilsen KL700A/KL700 | 1296 | MTS
N | S700 | Podstawka umożliwiająca podejście kabla bokiem dla gniazd serii 700 | 6 | MTS
N | SK08A | Sygnalizator akustyczny adresowalny zasilany z pętli | 349 | MTS
Urządzenia adresowalne serii 900 (950/960/970/980)
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | AI952N | Zasilany z pętli podwójny wskaźnik zadziałania serii 950 | 523 | MTS
N | AS964I | Zasilany z pętli adresowalny sygnalizator akustyczny z izolatorem , czerwony, serii 950 | 470 | MTS
N | AS964WI | Zasilany z pętli adresowalny sygnalizator akustyczny z izolatorem , bialy, serii 950 | 522 | MTO
N | DB950 | Gniazdo serii 950/990 | 19 | MTS
N | DB950B | Gniazdo serii 950/990 - czarne | 60 | MTO
N | DB950EZ | Gniazdo serii 950/990 - dopasowanie E-Z | 74 | MTO
N | DB950R | Gniazdo serii 950/990 - z przekaźnikiem | 246 | MTO
N | DB951 | Gniazdo dla izolatora zwarć IU955 | 20 | MTO
N | DB952IAS | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem 85/92dB serii 950 | 456 | MTS
N | DB952IAS-DIN | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem serii 85/92dB 950 (ton DIN) | 456 | MTS
N | DB952IAS-NEN | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem serii 85/92dB 950 (Slow Whoop) | 456 | MTS
N | DB961 | Gniazdo z izolatorem serii 950 | 60 | MTS
N | DB970 | Gniazdo dla czujek Ex serii 970 | 90 | MTS
N | DB995IVAS | Gniazdo z izolatorem z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i optycznym serii 990 | 853 | MTO
N | DM950BI-D | ROP (niebieski) | 624 | MTS
N | DM950I-D | ROP (czerwony) | 620 | MTS
N | DM966 | Szybka do ROPów (10 szt.) | 78 | MTS
N | DM970 | ROP czerwony Ex serii 970 bez klapki | 1669 | MTO
N | DM980BI-N | ROP z izolatorem serii 980 - niebieska plastikowa obudowa | 402 | MTS
N | DM980I-N | ROP z izolatorem serii 980 - czerwona plastikowa obudowa | 402 | MTS
N | DP951B | Optyczna czujka dymu serii 950- czarna | 485 | MTO
N | DP971 | Optyczna czujka dymu Ex serii 970 | 1427 | MTO
N | DT953 | Czujka termiczna serii 950 | 272 | MTO
N | DT972 | Czujka termiczna Ex serii 970 | 1473 | MTO
N | FD905R | Liniowa czujka dymu serii 950 - 5-50m | 4138 | MTO
N | FD910R | Liniowa czujka dymu serii 950 - 50-100m | 4377 | MTO
N | II933IRF | Moduł z izolatorem strefy bocznej serii 930 dla czujek bezprzewodowych | 3346 | MTS
N | II950I | Mini moduł wejściowy z izolatorem serii 950 | 411 | MTS
N | II955D | Moduł linii bocznej z izolatorem serii 950, montaż na szynie DIN | 597 | MTO
N | II955I | Moduł linii bocznej z izolatorem serii 950 | 556 | MTS
N | IO956CD | Moduł wyjścia pod sygnalizatory z izolatorem serii 950, montaż na szynie DIN | 1006 | MTO
N | IO956I | Moduł wyjścia pod sygnalizatory z izolatorem serii 950 | 710 | MTS
N | IU955 | Izolator zwarć serii 900/950/990 | 308 | MTO
N | II952NI | Moduł wejścia Apollo (SA4700-100) | 487 | MTO
N | IO950NI | Moduł wejścia / wyjścia Apollo (SA4700-102) | 568 | MTS
N | IO954N | Moduł przełaczania zasilania Apollo (SA4700-103) | 874 | MTO
N | IO950ND | Moduł wejścia / wyjścia Apollo - montaż na szynie DIN (SA4700-302) | 651 | MTO
N | II952ND | Moduł wyjścia Apollo - montaż na szynie DIN (SA4700-300) | 558 | MTO
N | IO952NI | Moduł 2 wejść / 2 wyjść Apollo (SA4700-104) | 795 | MTS
N | II954NI | Moduł 2 wyjść Apollo (SA6700-100) | 681 | MTO
Urządzenia adresowalne serii 990
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | AS996I | Sygnalizator akustyczno-optyczny serii 990 zasilany z pętli (czerwny) z izolatorem | 687 | MTS
N | DB992IVAS | Sygnalizator akurtyczno-optyczny serii 990 w gnieździe czujki z izolatorem | 651 | MTO
N | DC999 | Czujka CO serii 990 | 525 | MTO
N | DMN960IE | ROP zewnętrzny serii 990 z izolatorem, czerwony, natynkowy | 1212 | MTS
N | DMN960Y | ROP serii 990, zółty, z puszką natynkowa i elemntem resetujacym | 393 | MTO
N | DMN990I | ROP serii 990 z izolatorem, czerwony, z puszką natynkową i szybką | 289 | MTS
N | DP991 | Optyczna czujka dymu Discovery serii 990 | 241 | MTS
N | DP991T | Czujka multisensorowa serii 990 | 275 | MTS
N | DT992 | Czujka termiczna serii 990 | 227 | MTS
N | DT992CO | Czujka multisensorowa CO/temperatura serii 990 | 548 | MTO
Urządzenia adresowalne serii 900 (950/960/970/980)
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | AS952CAP-R | Czerwony kapturek dla urządzeń serii DB952/995AS | 21 | MTO
N | AS952CAP-W | Biały kapturek dla urządzeń serii DB952/995AS | 21 | MTS
N | AS961 | Płyta sufitowa sygnalizatora | 51 | MTS
N | AXP95-LABELS-1 | Etykiety czujek XP95 pętla 1 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-2 | Etykiety czujek XP95 pętla 2 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-3 | Etykiety czujek XP95 pętla 3 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-4 | Etykiety czujek XP95 pętla 4 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-5 | Etykiety czujek XP95 pętla 5 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-6 | Etykiety czujek XP95 pętla 6 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-7 | Etykiety czujek XP95 pętla 7 | 17 | MTO
N | AXP95-LABELS-8 | Etykiety czujek XP95 pętla 8 | 17 | MTO
N | IU987 | Czysta karta XPERT | 6 | MTS
N | IU992 | SimSystem serii 900 (symulator pętli) | 21882 | MTO
N | PT971 | Iskrobezpieczny 1-kanałowy translator protokołu serii 970 | 1473 | MTO
N | PT972 | Iskrobezpieczny 2-kanałowy translator protokołu serii 970 | 1877 | MTO
Czujki konwencjonalne serii KL700
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
| KZ700 | Uniwersalne gniazdo czujki punktowej | 15 | MTS
| KZ700B | Czarne gniazdo czujek serii KL700/A | 21 | MTS
| KZ705R | Gniazdo z przekaźnikiem 12V DC | 79 | MTS
| KL710 | Konwencjonalna czujka temperatury | 58 | MTS
| KL731 | Konwencjonalna optyczna czujka dymu | 86 | MTS
| KL731B | Konwencjonalna optyczna czujka dymu - czarna | 171 | MTO
9. | CZĘŚCI SERWISOWE
Centrale 2010-2 (1X, 2X, KFP-AF2)
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | 2010-CK | Fire Panel Component - Key and Lock - Cabinet | 135 | MTS
N | 2010-PS-40MC | Fire Panel Component - Power Supply - 4 Amp Mains Cover (Pack of 10) | 74 | MTO
Centrale 2010-2 (2X, KFP-AF2)
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | 2010-2-ACC-KIT | Zestaw części zamiennych do central 2010 - naklejka okrągła, rezystory, złącza, przewody itp. | 114 | MTO
N | 2010-2-PRT | Drukarka wewnętrzna | 1875 | MTO
N | 2010-2-PS-C2 | Wtykany przewód zasilający | 82 | MTO
N | 2010-2-PS-C2-S | Wtykany przewód zasilający - mała obudowa | 82 | MTO
N | 2010-2-ZI-40-1-20 | Wsuwka stref 1 - 20 dla ZI-40 | 46 | MTO
N | 2010-2-ZI-40-20-40 | Wsuwka stref 21 - 40 dla ZI-40 | 46 | MTO
N | 2010-2-ZI-20-1-10 | Wsuwka stref 1 - 10 dla ZI-20 | 46 | MTO
N | 2010-2-ZI-20-11-20 | Wsuwka stref 11 - 20 dla ZI-20 | 46 | MTO
N | 2010-2-ZI-24-1-24 | Wsuwka stref 1 - 24 dla ZI-24 | 46 | MTO
| 2010-2C-CEC | Konwerter wejścia kabli | 92 | MTO
| 2010-2C-HP | Szpilki zawiasów drzwi - 10 szt. | 92 | MTO
| 2010-2C-WB | Tył obudowy standardowej | 776 | MTO
| 2010-2F1-MB | Płyta główna - 1 pętla | 1331 | MTS
| 2010-2F2-MB | Płyta główna - 2 pętle | 1996 | MTS
| 2010-2-PS-40 | Zasilacz 4A | 665 | MTS
Centrale 2X
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | 2X-D-FB2 | Drzwi centrali FB2 z interfejsem użytkownika | 858 | MTO
N | 2X-D-FB2-S | Drzwi centrali FB2-S z interfejsem użytkownika | 858 | MTO
N | 2X-UI-FB2 | Płyta UI FB2 (płyta użytkownika z pokrętłem) | 803 | MTS
N | 2X-LK-18 | Wsuwki - polski pakiet językowy | 111 | MTS
Centrale FP1200/2000
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | FC2012 | Płyta z procesorem HOST dla systemów 1200/2000 (tylko do central z płytą FC2012, należy sprawdzić przed zakupem) | 2770 | MTS
N | FEP2000N | Płyta FEP do FP1200/2000 (tylko do central z płytą FEP2000N, należy sprawdzić przed zakupem) | 792 | MTS
N | FP2CHST-FEP | Wiązka przewodów łączących HOSt z FEP do FP1200/2000C | 279 | MTO
N | FP2FP-KEY | Zamek centrali z kluczami do serii central FP700/1200/2000 | 119 | MTS
N | FP2KB-KEY | Stacyjka klawiatury z kluczami do serii central FP600/FP700/1200/2000 | 53 | MTS
N | HDIS2000N | Płyta wyświetlacza do | 975 | MTO
N | KP2000 | Klawiatura do FP/FR1200/2000 | 284 | MTO
N | LCD1200 | Wyświetlacz LCD do central FP1200, FP12xxC i FP28xxxC | 1603 | MTO
N | LCD2000 | Wymienny wyświetlacz LCD do central FP2xxx | 1603 | MTO
N | PS1200N | Płyta zasilacza CPD do FP1200/2000 | 1247 | MTS
N | PS2000N | Przetwornica zasilacza CPD do FP1200/2000 | 1247 | MTS
N | SD2000 | Płyta sygnalizatorów FP2000 | 846 | MTO
Czujki zasysające
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | 9-30690 | Płyta główna FHSD8220 | 5412 | MTO
N | 9-30058 | Wentylator do LaserSense HSSD2 | 701 | MTO
N | 9-30689 | Zamek z kluczykami do LaserSense HSSD2 | 122 | MTO
N | 9-30695 | Czujnik przepływu do LaserSense HSSD2 | 2215 | MTS
N | 9-30697 | Płyta główna FHSD8200 | 6927 | MTO
N | 9-30698 | Głowica detekcyjna do LaserSense HSSD2 | 11065 | MTS
N | 30696 | Wyświetlacz HSSD2 | 3018 | MTO
N | 30697 | Płya główna czujki HSSD2 | 10988 | MTO
N | FHSD750 | Filtr drobny - 10 szt. | 193 | MTO
N | FHSD754 | Filtr do FHSD751 | 590 | MTO
N | FHSD756 | Filtr zgrubny do FHSD752 i 753 - 10 szt. | 193 | MTO
N | FHSD789P | Filtr wymienny do FHSD788 - 4 szt. | 575 | MTO
ModuLaser
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
| 9-30790 | Zamienna płyta montażowa ModuLaser | 1620 | MTO
| 9-30791-2 | Zamienna pokrywa czołowa detektora ModuLaser | 432 | MTO
| 9-30792 | Zamienna pokrywa czołowa wyświetlacza ModuLaser | 449 | MTO
| 9-30793 | Zamienna pokrywa czołowa minimalistycznego wyświetlacza ModuLaser | 536 | MTO
| 9-30794 | Zamienne zatyczki otworów ModuLaser - 5x S i 4x L | 96 | MTO
| 9-30795 | Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - wygięte | 143 | MTO
| 9-30796 | Zamienne adaptery rur detektora ModuLaser - proste | 147 | MTO
| 9-30797 | Zamienny zestaw akcesoriów | 456 | MTO
| 9-30798-2 | Obudowa ModuLaser na przewody - szara | 1334 | MTO
Akcesoria serwisowe
| Symbol: | Opis: | Cena netto: | Status:
N | ESTR010 | Zapasowa gumowa obręcz do kielicha dozownika | 173 | MTO
N | TH013BB | Zapasowa pałka bateryjna testera pożarowego | 859 | MTO
N | TBC100 | Zapasowa ładowarka baterii testerów pożarowych | 961 | MTO
N | TR010R | Zapasowa gumowa obręcz do TR010 | 85 | MTO
Szpacza 2, 04-238 WARSZAWA
tel: (022) 611 43 17
tel/fax: (022) 611 43 18
POLSKA
Ceny netto, VAT 22% Cennik obowiązuje od: 7.08.2000
Szpacza 2, 04-238 WARSZAWA
tel: (022) 611 43 17
tel/fax: (022) 611 43 18
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%
Ceny netto, VAT 23%