## Menu Główne
CENNIK PROJEKTOWY BOSCH SAP
ważny od 1.01.2021
Systemy Sygnalizacji Pożarowej
Uwagi ogólne
Wszytkie ceny są cenami cennikowymi netto.
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105,
02-231 Warszawa, Polska (POLAND)
KRS: 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
NIP: 526-10-27-992
Kapitał Zakładowy: 157 566 400 PLN
tel. +48 22 715 41 01
fax. +48 22 715 41 05
tel.

## Cennik SAP
Ceny projektowe Systemy Sygnalizacji Pożarowej
ZDJĘCIE | SAP | TYP | OPIS | CENA REUP PLN | Grupa rabatowa | Klasyfikacja logistyczna kod ABC | Informacje do zamówienia | Dodatkowe uwagi | Przedłużenie gwarancji | Kraj pochodzenia
Centrala FPA1200
| F.01U.275.081 | FPA-1200-C-PL | Zestaw zawierający : Kontroler główny w wersji C, HCP0006-obudowa,BCM0000B moduł kontroli akumulatorów, LSN0300Amoduł pętlowy, RML0008A wyjśc przekaźnikoych,FPO-5000-PSB-CH uchwyt zasilacza, PRD0004-szynę długą, PRS0002-szynę krótką, FPD0001A - 2 zaślepki, UPS2416A- zasilacz | 6390 | 5A | B |  | Status EOL. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów | niedostępne | CN
| F.01U.169.502 | FPA-1200-MPC-C | Kontroler centrali FPA-1200 | 2904 | 5A | B |  | Status EOL. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów | EWE-FPA1200-IW | CN
Centrala AVENAR 2000
| F.01U.327.091 | FPE-2000-SPC | Kontroler centrali AVENAR 2000, licencja standard | 3105 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.352.443 | FPE-2000-PPC | Kontroler centrali AVENAR 2000, licencja premium | 5333 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.383.886 | FPA-2000-SWM | Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż ścienny. | 5985 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.383.887 | FPA-2000-SFM | Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż na ramie. | 6435 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.383.888 | FPA-2000-PWM | Centrala z kontrolerem w wersji premium montaż ścienny | 8213 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.383.893 | FPA-2000-PFM | Centrala z kontrolerem w wersji premium, montaż na ramie | 8663 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
Centrala FPA5000 / AVENAR 8000
Kontroler główny centrali, licencje
| F.01U.275.055 | MPC-3000-C | Kontroler główny centrali z kolorowym ekranem dotykowym - wersja umożliwijąca sieciowanie central | 2904 | 5A | B |  | Status EOL. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów | EWE-FPA5MPC-IW | CN
| F.01U.327.090 | FPE-8000-SPC | Kontroler centrali, licencja standard | 3105 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.352.441 | FPE-8000-PPC | Kontroler centrali, licencja premium | 5333 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | informacje wkrótce | PT
| F.01U.335.524 | CBS-BNDLE1-FIR | Przedłużenie licencji zdalnych usług (1 rok) | 2529 | 5A | N/a |  |  | niedostępne | DE
Moduły funkcjonalne central
| F.01U.081.384 | BCM-0000-B | Moduł kontroli baterii | 799 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.262 | ANI 0016 A | Moduł wskaźników diodowych | 479 | 5A | A |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.265 | RML 0008 A | Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych | 639 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.266 | IOS 0020 A | Moduł komunikacyjny (20mA i RS232) | 959 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.267 | IOS 0232 A | Moduł komunikacyjny (2xRS232) | 959 | 5A | A |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.269 | IOP 0008 A | Moduł 8 wejść i 8 wyjść OC | 878 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.270 | CZM 0004 A | Moduł 4 stref konwencjonalnych | 1733 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.274 | RMH 0002 A | Moduł 2 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych | 1463 | 5A | A |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.275 | NZM 0002 A | Moduł 2 linii sygnalizatorów | 1278 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| F.01U.028.289 | FPE-5000-UGM | Moduł komunikacyjny | 1687 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.277 | LSN 0300 A | Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA | 1868 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPA5MD-IW | CN
| 4.998.137.278 | LSN 1500 A | Moduł pętli LSN o obciążalności 1500mA | 3713 | 5A | A |  |  | EWE-LSN1500-IW | CN
Szyny przyłączeniowe central
| F.01U.284.903 | PRS-0002-C | Szyna przyłączeniowa krótka | 160 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.280 | PRD 0004 A | Szyna przyłączeniowa długa | 543 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
Obudowy do instalacji na ramach montażowych central
| 4.998.137.290 | CPH 0006 A | Obudowa podstawowa na 6 modułów, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A) | 1598 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.291 | MPH 0010 A | Obudowa podstawowa na 10 modułów | 2397 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.292 | EPH 0012 A | Obudowa rozbudów na 12 modułów | 4073 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.293 | PSF 0002 A | Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A) | 767 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.294 | PMF 0004 A | Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A) | 959 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.147.119 | USF 0000 A | Obudowa mała uniwersalna | 1039 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.266.845 | FPM-5000-KMC | Zestaw montażowy dla media konwertera | 844 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.137.296 | FBH 0000 A | Rama montażowa duża | 543 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.297 | FMH 0000 A | Rama montażowa średnia | 399 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.298 | FSH 0000 A | Rama montażowa mała | 320 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.139.498 | FRB 0019 A | 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów: CPH 0006 A, MPH 0010 A, EPH 0012 A | 511 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.139.499 | FRM 0019 A | 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudowy PMF 0004 A | 399 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.139.500 | FRS 0019 A | 19" Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19" obudów PSF 0002A i USF 0000 A | 352 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.500.374 | FDP 0001 A | Zaślepka pustych slotów modułów | 64 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.513.251 | FPO-5000-EB | Szyna uziemiająca | 320 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
Obudowy do monatażu naściennego central
| 4.998.137.285 | HCP 0006 A | Obudowa podstawowa 6 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo) | 1598 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.286 | HBC 0010 A | Obudowa podstawowa na 10 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo) | 2397 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.287 | HBE 0012 A | Obudowa rozszerzeń na 12 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A(zamawiamy dodatkowo) | 4073 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.288 | PSS 0002 A | Obudowa zasilania mała (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) dwie baterie 12V/28Ah oraz pojedynczy uchwyt zasilacza PSB 1001 A b) uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) płytę montażową HMP 0002 A) | 1198 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.289 | PSB 0004 A | Obudowa zasilania duża (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) cztery baterie 12V/28 Ah oraz uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A b) dwie baterie 12V/28Ah oraz uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz dystrybutor HPD 0000 A d) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz płytę montażową HMP 0001 A) | 2397 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
Zestawy kabli central
| F.01U.500.367 | UPS 2416 A | Zasilacz 24V/6A | 1566 | 5A | 1 |  |  | EWE-UPS2416-IW | CN
| 4.998.153.243 | CPB 0000 A | Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm) | 80 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.078.858 | FPO-5000-PSB1 | Uchwyt zasilacza pojedynczy (do obudów zasilania do montażu naściennego: PSS 0002 A oraz PSB 0004 A) | 352 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.078.860 | FPO-5000-PSB-CH | Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów do montażu naściennego: HCP 0006 A, HBC 0010 A oraz HBE 0012 A) | 447 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
Zestawy kabli central
| 4.998.153.242 | CRP 0000 A | Zestaw kabli do redundantnego połączenia dwóch kontrolerów centrali typu MPC (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów) | 176 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.153.244 | CBB 0000 A | Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie) | 104 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.349.391 | FPE-8000-CRP | Zestaw kabli do redundantnego połączenia dwóch kontrolerów centrali AVENAR (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów) | 270 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | niedostępne | PT
| F.01U.349.392 | FPE-8000-CRK | Zestaw do podłączenia wyniesionego pola obsługi AVENAR jako redudancji centrali AVENAR 8000. | 162 | 5A | A |  | Dostępne od 25.01.2021 | niedostępne | PT
Akcesoria central
| F.01U.360.934 | FPA-REMOTE-GATEWAY | Bezpieczna brama sieciowa do zdalnego połączenia (+licencja 3-msc) | 2883 | 5A | A |  |  | EWE-C1500-IW | DE
| 4.998.137.295 | THP 2020 A | Drukarka termiczna centrali | 9092 | 5A | A |  | Status EOL. Produkt dostępny do wyczerpania zapasów | niedostępne | DE
| F.01U.500.372 | CPR 0001 A | Kabel do drukarki | 256 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.500.363 | PSL 0001 A | Naklejki do nanoszenia opisów na moduł wskaźników LED ANI 0016 A (20 szablonów każdy po 10 naklejek) | 320 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.500.366 | PSK 0001 A | Naklejki do nanoszenia opisów na moduły: BCM 0000 A, LSN 0300 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A, RMH 0002 A (20 szablonów po 6 naklejek) | 320 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.266.844 | FPM-5000-KES | Zestaw montażowy do instalacji przełącznika Ethernet lub konwertera transmisji w obudowach USF 0000 A lub PSS 0002 A. | 1489 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.267.019 | RSR20-0800S2S2T | Ethernet Switch (jednomodowy) | 18615 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.265.641 | EL1141-10B-BH | Światłowodowy konwerter Ethernet MM | 2154 | 5A | A |  |  | EWE-EL1141-IW | DE
| F.01U.265.643 | EL1141-B0B-BH | Światłowodowy konwerter Ethernet SM | 2992 | 5A | A |  |  | EWE-EL1141-IW | DE
Wyniesione pole obsługi
| F.01U.275.063 | FMR-5000-C-03 | Klawiatura wyniesiona - wersja C z kolorowym wyświetlaczem | 5460 | 5A | B |  |  | EWE-FPA5FMR-IW | CN
| F.01U.327.092 | FPE-8000-FMR | Klawiatura wyniesiona - wersja AVENAR | 5468 | 5A | A |  | Do wykorzystania jako kontroler redundantny centrali FPA/AVENAR. Do stosowania jako panel wyniesiony - czerwiec 2021 (planowana data). | informacje wkrótce | PT
Czujki punktowe LSNi
Seria 520
| F.01U.510.149 | FAP-O 520 | Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, biała | 744 | 5A | A |  |  | EWE-FAP520-IW | CN
| F.01U.510.151 | FAP-OC 520 | Czujka optyczo-chemiczna Lsn, biała | 1191 | 5A | A |  |  | EWE-FAP520-IW | CN
| F.01U.510.161 | FAP-O 520-P | Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, przezroczysta | 843 | 5A | A |  |  | EWE-FAP520-IW | CN
| F.01U.510.162 | FAP-OC 520-P | Czujka optyczno-chemiczna Lsn, przezroczysta | 1216 | 5A | A |  |  | EWE-FAP520-IW | CN
Czujki w osłonach przeciwietrznych
| F.01U.029.411 | FAD-420-HS-EN | Osłona przeciwwietrzna z podstawą ms400 | 818 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.308.231 | FAD-425-O-R | Czujka optyczna do stosowania w osłonie przeciwietrznej | 409 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.029.219 | D344-1.5 | Rurka próbkująca o długości 45,7cm | 84 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.029.175 | D344-3 | Rurka próbkująca 91,4 cm | 164 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.029.174 | D344-5 | Rurka próbkująca 1,52 m(DS290) | 273 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.137.961 | D344-TF | Rurka filtrująca próbkująca 20/PK | 199 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.029.619 | FAD-RB-DIBT | Płytka przekaźników do zastosowań zgodnych z wytycznymi DIBT | 179 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
AVENAR Detector 4000
| F.01U.307.725 | FAP-425-O | Czujka optyczne bez przełączników obrotowych | 236 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.726 | FAP-425-O-R | Czujka optyczna z przełącznikami obrotowymi | 244 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.729 | FAP-425-DO-R | Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi | 264 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.727 | FAP-425-OT | Czujka optyczno-termiczna bez przełączników obrotowych | 277 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.728 | FAP-425-OT-R | Czujka optyczno-termiczna z przełącznikami obrotowymi | 283 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.730 | FAP-425-DOT-R | Czujka optyczno-termiczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi | 306 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.732 | FAH-425-T-R | Czujka termiczna z przełącznikami obrotowymi | 253 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
| F.01U.307.731 | FAP-425-DOTC-R | Czujka optyczno-termiczno-chemiczna Dual Ray z przełącznikami obrotowymi | 532 | 5B | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | PT
Akcesoria do czujek serii 425 i 520
Akcesoria czujek serii 520
| 4.998.151.297 | FAA-500 | Gniazdo czujek serii 520 | 99 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.151.302 | FAA-500-BB | Puszka montażowa czujek serii 500 do instalacji w sufitach podwieszanych | 39 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.151.296 | FAA-500-TR-P | Pierścień przezroczysty zewnętrzny z zestawem kolorowych wkładek | 89 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.151.295 | FAA-500-TR-W | Pierścień biały zewnętrzny | 22 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.510.166 | FAA-500-SB-H | Puszka montażowa do montażu powierzchniowego z uszczelką | 49 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.510.028 | FAA-500-SPRING | Sprężyna do gniazd instalowanych w betonowych lub drewnianych sufitach | 34 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 50 sztuk zamawiasz 50. |  | niedostępne | CN
| 4.998.151.299 | FAA-500-R | Podstawa z wyjściem przekaźnikowym | 198 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.508.713 | FAA-500-CB | Zintegrowana obudowa do sufitów betonowych | 148 | 5A | B |  |  | niedostępne | DE
Akcesoria do czujek serii 420 i 425
| 4.998.021.535 | MS 400 | Gniazdo czujek serii 400 | 27 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.215.139 | MS 400 B | Gniazdo czujek serii 400 z logo Bosch | 27 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.215.142 | FAA-420-SEAL | Gumowa uszczelka do pomieszczeń wilgotnych dla podstaw MS400 | 453 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 50 sztuk zamawiasz 5 |  | niedostępne | CN
| F.01U.508.658 | FAA-MSR420 | Gniazdo czujki z wyjściem przekaźnikowym (tylko do czujek serii 420!!) | 157 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.113.025 | MSC 420 | MSC 420 podstawa do montażu sufitowego | 26 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.114.565 | MSR 320 | MSC 320 podstawa z przekaźnikiem | 112 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| 4.998.025.369 | SK 400 | Metalowa kratka zabezpieczająca | 179 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.035.312 | SSK400 | Osłona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 10 sztuk. | 96 | 5A | A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3. |  | niedostępne | DE
| 4.998.084.709 | TP4 400 | Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 4 m),- cena za 1 sztukę. | 2 | 5A | A | Minimalna ilość zamówienia 50sztuk lub wielokrotność 50. Potrzebujesz 150 sztuk zamawiasz 150 |  | niedostępne | DE
| 4.998.084.710 | TP8 400 | Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 8 m)- cena za 1 sztukę . | 2 | 5A | A | Minimalna ilość zamówienia 50 sztuk lub wielokrotność 50. Potrzebujesz 150 sztuk zamawiasz 150 |  | niedostępne | DE
| 4.998.025.373 | MH 400 | Grzałka czujki | 180 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.097.924 | WA400 | MK 400, uchwyt do instalacji czujki | 160 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 2.799.271.257 | FMX-DET-MB | Uchwyt montażowy do instalacji pod podłogą uniesioną. Nie zawiera gniazda czujki. | 92 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.289.620 | FAA-420-RI-DIN | Wskaźnik zadziałania | 174 | 5A | A |  |  | niedostępne | PT
| F.01U.289.120 | FAA-420-RI-ROW | Wskaźnik zadziałania | 58 | 5A | A |  |  | niedostępne | PT
Czujki specjalne
Liniowe czujki dymu
| 4.998.142.205 | Fireray 50 RV | Linowa czujka dymu zasięg do 50m | 3857 | 5A | 1 |  |  | EWE-FIRRAY-IW | GB
| 4.998.142.206 | Fireray 100 RV | Liniowa czujka dymu zasięg 50-100n | 5292 | 5A | A |  |  | EWE-FIRRAY-IW | GB
| F.01U.290.195 | FIRERAY3000 | Fireray 3000 Liniowa czujka dymu | 5762 | 5A | A |  |  | EWE-FIRRAY-IW | GB
| F.01U.290.196 | FIRERAY3000-HD | Fireray 3000 dodatkowa glowica | 5150 | 5A | A |  |  | EWE-FIRRAY-IW | GB
| F.01U.290.197 | FIRERAY5000-EN | Czujka liniowa FireRay5000 (możliwość pracy dwóch głowic) | 4710 | 5A | A |  |  | EWE-FIRRAY-IW | GB
| F.01U.143.247 | FRAY5000-HEAD-EN | Dodatkowa głowica do FRAY5000-EN z jednym lustrem | 3750 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.083.264 | FRAY5000-LR-KIT | Fireray5000 zestaw dłuższego zasięgu , przedłużenie 50m zawiera 3 lustra | 1120 | 5A | A |  |  | nie dostęne | GB
| F.01U.098.240 | FRAY5000-BR | Uniwersalny wspornik dla Fireray5000 | 1123 | 5A | A |  |  | niedostępne | US
| F.01U.098.241 | FRAY5000-4PRISM | Element umożliwiający instalację 4 luster | 711 | 5A | A |  |  | niedostępne | US
| F.01U.098.242 | FRAY5000-1PRISM | Element umożliwiający instalacje jednego lustra | 622 | 5A | A |  |  | niedostępne | US
Liniowe czujki ciepła
| F.01U.332.846 | FCS-LHD-2 | Linear Heat Detector, laptop program. | 11472 | 5A | A | Złącza terminujące do kabla są w zestawie. Kable z FCS-LWM1 nie pasują do FCS-LWM-2 | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B | niedostępne | UK
| F.01U.332.847 | FCS-LHDSC-PVC | Sensor cable PVC, red | 57 | 5A | C | Zamów 10m kabla lub wielokrotność 10m. Jeśli potrzebujesz 32m kabla, zamów 40 metrów. | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B | niedostępne | UK
| F.01U.333.095 | FCS-LHDSC-NYLON | Sensor cable nylon, black | 64 | 5A | C | Zamów 10m kabla lub wielokrotność 10m. Jeśli potrzebujesz 32m kabla, zamów 40 metrów. | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B | niedostępne | UK
| F.01U.333.096 | FCS-LHDSC-POLY | Sensor cable polypropylene | 79 | 5A | C | Zamów 10m kabla lub wielokrotność 10m. Jeśli potrzebujesz 32m kabla, zamów 40 metrów. | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B | niedostępne | UK
| F.01U.333.097 | FCS-LHDSC-STEEL | Sensor cable nylon and stainl. steel braid | 155 | 5A | C | Zamów 10m kabla lub wielokrotność 10m. Jeśli potrzebujesz 32m kabla, zamów 40 metrów. | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B | niedostępne | UK
| F.01U.026.138 | FCS-LWM-1 | Liniowa czujka ciepła | 7936 | 5A | 1 |  | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B. | EWE-FCSLWM-IW | DE
| 2.799.330.836 | LHD4-SC-BLUE | Niebieski kabel do detektora, sprzeawany na metry ( cena za 1m) do użytku w środowisku nie agresywnym o wysokiej wilgotności - | 46 | 5A | C | Minimalna ilość zamówienia 10 metrów lub wielokrotność 10 . Jeżeli potrzebujesz 32 metry zamawiasz 40m | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B. | niedostępne | GB
| 2.799.330.837 | LHD4-SC-BLACK | Czarny kabe do detektora w nylonowej osłonie , sprzedawany na metry (cena za metr) do uzytku w środowisku agresywnym (nylonowa osłona chroni przed kwasami oraz zasadami) | 72 | 5A | C | Minimalna ilość zamówienia 10 metrów lub wielokrotność 10 . Jeżeli potrzebujesz 32 metry zamawiasz 40m | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B. | niedostępne | GB
| 2.799.330.838 | LHD4-SC-STEEL | Czarny kabel detektora w oplocie stalowym, sprzedawany na metry (cena za 1m) | 201 | 5A | C | Minimalna ilość zamówienia 10 metrów lub wielokrotność 10 . Jeżeli potrzebujesz 32 metry zamawiasz 40m | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B. | niedostępne | GB
| 2.799.330.833 | LHD4-terminal | Zacisk do dołączenia kabla detektora | 64 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B. | niedostępne | GB
| 2.799.330.834 | LHD4-connector | Zacisk pośredni do dołączenia kabla detektora | 53 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego znaku budowlanego B. | niedostępne | GB
Czujka płomienia
| F.01U.279.762 | 016589 | IR3 – czujka płomienia | 15724 | 5A | A |  |  | EWE-IR3-IW | GB
| F.01U.279.880 | 007127 | Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej | 1028 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.279.881 | 016091 | Przenośne urządzenie testowe dla czujek płomienia | 23778 | 5A | C |  |  | niedostępne | GB
Czujki EX (iskrobezpieczne)
| F.01U.279.764 | 016519 | IR3 – czujka płomienia w wersji EX | 20615 | 5A | A |  |  | EWE-IR3FD-IW | GB
| F.01U.332.582 | OOH740-A9-EX | Dualna czujka optyczna w wersji EX | 2127 | 5A | A |  |  | EWE-DODEX-IW | CH
| F.01U.332.583 | FDB201 | Podstawa do podwójnej czujki optycznej OOH740-A9-EX w wersji EX | 128 | 5A | A |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.165 | FDB291 | Podstawa montaż powierzchniowy | 95 | 5A | A |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.589 | FDB295 | Podstawa montaz powierzchniowy z zabezpieczeniem przeciw wilgoci | 364 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.335.595 | FDB295M | Metalowy dławik kablowy M20x1.5 | 208 | 5A | A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.593 | FDUD291 | Narzędzie do demontowania czujek | 8132 | 5A | A |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.590 | FDBZ291 | Tabliczka znamionowa do nanoszenia oznakowania czujki | 9 | 5A | A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.591 | FDBZ293 | Blokada czujki M3x6. W zestawie 2 klucze imbusowe. | 4 | 5A | A | Minimalna wielkość zamówienia 100 sztuk lub wielokrotność 100. Jeżeli potrzebujesz 60 sztuk zamawiasz 100 |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.592 | FDBZ295 | Uszczelka do OOH740-A9-Ex | 76 | 5A | A |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.335.594 | FDZ291 | Osłona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 1sztukę. | 14 | 5A | A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | CH
| 4.998.112.084 | DM1103B-EX | ROP w wersji EX | 1483 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-DM1103B-IW | DE
| 4.998.112.085 | SB3 | Bariera iskrobezpieczna SB3 wraz z modułem DCA1192 | 3498 | 5A | A |  |  | EWE-SB3-IW | DE
Video Detecja
| F.01U.317.536 | FCS-8000-VFD-B | AVIOTEC IP starlight 8000 - kamera do inteligentnej wideo detekcji pożaru. | 28935 | 5A | N/a |  |  | EWE-AVIOTEC-IW | PT
Czujki bezprzewodowe
| F.01U.349.134 | FWI-270 | Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych | 3960 | 5A | B |  |  | niedostępne | PT
| F.01U.349.135 | FDOOT271-O | Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna | 2385 | 5A | B |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.349.136 | FDB271 | Podstawa czujki bezprzewodowej | 45 | 5A | B |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.349.137 | FDMH273-R | Obudowa bezprzewodowego ROP dwustadiowego | 518 | 5A | B |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.349.249 | FDME273-O | Bezprzewodowy ROP dwustadiowy - elektronika | 2993 | 5A | B |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.349.248 | BAT3.6-10 | Li-SOCl2 bateria 3.6V, 10 Ah | 306 | 5A | B |  |  | niedostępne | CH
| F.01U.349.250 | DMZ1196-AC | Zapasowa szybka do FDM273-O | 42 | 5A | B | Cena za sztukę. Zamówienie w paczkach 10 sztuk. |  | niedostępne | CH
| F.01U.349.254 | FDUZ227 | MCL adapter USB | 4950 | 5A | B |  |  | niedostępne | CH
ROPy adresowalne LSNi
ROP typu FMC-210 i powiązane akcesoria
| F.01U.011.956 | FMC-210-DM-G-R | ROP czerwony, wewnętrzny | 225 | 5A | 1 |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.011.958 | FMC-210-DM-H-R | ROP czerwony, zewnętrzny | 562 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.025.845 | FMC-SPGL-DEIL | Zapasowa szybka do Ręcznych OstrzeGaczy Pożarowych MPC- 5 sztuk | 123 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 3.756.630.007 | FMM-KEY-Form G/H | Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego | 6 | 5A | A |  |  | niedostępne | HU
ROP typu FMC-420 i powiązane akcesoria
| F.01U.012.781 | FMC-420RW-GSGRD | ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natynkowy | 264 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.782 | FMC-420RW-GSRRD | ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natynkowy, z możliwością kasowania alarmu | 264 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.783 | FMC-420RW-GFGRD | ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy | 264 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.784 | FMC-420RW-GFRRD | ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy, z możliwością kasowania alarmu | 264 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.073.045 | FMC-BEZEL-RD | Ramka montażowa dla FMC-420RW-GFGRD oraz FMC-420RW-GFRRD | 109 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.013.504 | FMC-SPGL-RW | Opakowanie 5 sztuk zapasowych szybek do FMC-420RW-GSGRD oraz FMC-420RW-GFGRD | 52 | 5A | A | 1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2 |  | niedostępne | CN
| F.01U.028.227 | FMC-KEY-RW | Kluczyk testowy do ROP | 5 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.028.194 | FMC-FLAP-RW | Klapka chroniąca przed omyłkową aktywacją (opakowanie 5 sztuk) | 66 | 5A | C | 1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2 |  | niedostępne | CN
Moduły adresowalne LSNi
| F.01U.508.715 | FLM-420-NAC-S | Moduł LSN do podłączania syglalizatorów konwencjonalnych z obudową | 748 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.508.717 | FLM-420-NAC-D | Moduł LSN do podłączania syglalizatorów konwencjonalnych instalacja w szynie DIN | 687 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.508.710 | FLM-420-RHV-S | Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 2 wyjścia/2 wejścia , z obudową | 703 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.508.714 | FLM-420-RHV-D | Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 2 wyjścia/2 wejścia, montaz szyna DIN | 639 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.508.711 | FLM-I 420-S | Izolator zwarć | 303 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.542 | FLM-420-I2-W | Moduł wejść (2 wejścia), montaz ścienny | 385 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.571 | FLM-420-I2-E | Moduł wejśc (2 wejścia), montarz wbudowany | 374 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.578 | FLM-420-I2-D | Moduł wejśc (2 wejścia), montaz szyna DIN | 462 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.591 | FLM-420-RLV1-E | Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik), montaż wbudowany | 374 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.594 | FLM-420-RLV1-D | Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik), montaż szyna DIN | 462 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.534 | FLM-420/4-CON-S | Modu 2ł linii konwencjonalnych z obudową | 639 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.535 | FLM-420/4-CON-D | Moduł 2 linii konwencjonalnych , montaż szyna DIN | 614 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.033.247 | FLM-420-RLV8-S | Moduł 8 wyjśc przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową | 988 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.033.251 | FLM-420-I8R1-S | Moduł 8 wejśći 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową | 787 | 5A | 1 |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.080.970 | FLM-420-RLE-S | Moduł 2 wejścia jedno wyjście dedykowany do systemy gaszenia montraż w obudowie lub szynie DIN | 670 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.595 | FMX-IFB55-S | Obudowa do modułu do instalacji naściennej | 26 | 5A | A |  |  | nie dostępne | CN
| F.01U.029.614 | FLM-IFB126-S | Obudowa do modułów serii FLM420 | 77 | 5A | 1 |  |  | nie dostępne | CN
| F.01U.096.884 | FLM-420-EOL2W-W | EOL do modułów LSN , montaz ścienny | 298 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.083.617 | FLM-420-EOL4W-S | EOL do moduło EOL 4 żyłowy, montaż powierzchniowy | 596 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.083.618 | FLM-420-EOL4W-D | EOL do moduło EOL 4 żyłowy do szyny DIN | 546 | 5A | A |  |  | EWE-FPDVC-IW | CN
Sygnalizatory
Akustyczno - optytczne (adresowalne)
| F.01U.359.432 | FNX-425U-WFWH | Sygnalizator optyczno-akustyczny, biały, światło białe | 1378 | 5A | A | Bateria w zestawie, biała pokrywa nie dostarczana w zestawie | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
| F.01U.359.433 | FNX-425U-RFWH | Sygnalizator optyczno-akustyczny, biały, światło czerwone | 1378 | 5A | A | Bateria w zestawie, biała pokrywa nie dostarczana w zestawie | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
| F.01U.359.434 | FNX-425U-WFRD | Sygnalizator optyczno-akustyczny, czerwony, światło białe | 1378 | 5A | A | Bateria w zestawie, czerwona pokrywa dostarczana w zestawie | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
| F.01U.359.435 | FNX-425U-RFRD | Sygnalizator optyczno-akustyczny, czerwony, światło czerwone | 1378 | 5A | A | Bateria w zestawie, czerwona pokrywa dostarczana w zestawie | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
| F.01U.359.438 | FNX-425U-BAT | Zestaw baterii dla AVENAR all-in-one 4000 | 10969 | 5A | A | 1 poakowanie zawiera 30 batteri; jeśli potrzebujesz 60 szt. zamów 2 opakowania | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
| F.01U.359.436 | FNX-425U-COVWH | Biała pokrywa do AVENAR all-in-one 4000 | 492 | 5A | A | 1 opakowanie zawiera 10 sztuk; jeśli potrzebujesz 50 sztuk, zamów 5 opakowań | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
| F.01U.359.437 | FNX-425U-COVRD | Czerwona pokrywa do AVENAR all-in-one 4000 | 492 | 5A | A | 1 opakowanie zawiera 10 sztuk; jeśli potrzebujesz 50 sztuk, zamów 5 opakowań | Planowana dostępność od 25.01.2021 | informacje wkrótce | DE
Akustyczne (konwencjonalne)
| F.01U.143.878 | FNM-320-SRD | Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy | 225 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.143.879 | FNM-320-FRD | Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż płaski | 211 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.143.880 | FNM-320-SWH | Sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy | 225 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.143.881 | FNM-320-FWH | Sygnalizator akustyczny, biały, montaż płaski | 211 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.143.882 | FNM-320-LEDSRD | Sygnalizator akustyczny z diodą LED, montaż powierzchniowy | 484 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | niedostępne | GB
| F.01U.288.468 | ROLP-W-LX-W-WF | Sygnalizator akustyczno optyczny, podstawa biała, światło białe, montaz ścienny | 556 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.469 | ROLP-W-LX-W-RF | Sygnalizator akustyczno-optyczny, podstawa biała, światło czerwone, montaz ścienny | 556 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.470 | ROLP-R-LX-W-WF | Sygnalizator akustyczno- optyczny, podstawa czerwona, światło białe, montaz ścienny | 556 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.471 | ROLP-R-LX-W-RF | Sygnalizator akustyczno optyczny, podstawa czerwona, światło czerwone, montaz ścienny | 556 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
Akustyczne LSNi (adresowalne)
| F.01U.268.723 | FNM-420V-A-RD | Sygnalizator akustyczno-głosowy czerwony, wewnętrzny | 685 | 5A | A | Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FNM-BATTERIES; F.01U.168.622 ) |  | niedostępne | GB
| F.01U.268.724 | FNM-420V-A-WH | Sygnalizator akustyczno-głosowy biały, wewnętrzny | 685 | 5A | A | Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FNM-BATTERIES; F.01U.168.622 ) |  | niedostępne | GB
| F.01U.168.576 | FNM-420U-A-BSRD | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, czerwony, wewnetrzny | 579 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.168.575 | FNM-420U-A-BSWH | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, biały, wewnetrzny | 579 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.168.577 | FNM-420U-A-RD | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, czerwony | 608 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.168.578 | FNM-420U-A-WH | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, biały | 608 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.168.579 | FNM-420U-B-RD | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, czerwony | 670 | 5A | A |  |  | niedostępne | CN
| F.01U.168.622 | FNM-BATTERIES | Baterie dla sygnalizatorów FNM-420U | 1216 | 5A | A | Minimalna ilość zamówienia 20 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 40 sztuk zamawiasz 2 |  | niedostępne | GB
| F.01U.064.694 | FNM-COVER-RD | Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowń wewnętrznych, czerwona | 388 | 5A | A | Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3 |  | niedostępne | GB
| F.01U.064.695 | FNM-COVER-WH | Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowń wewnętrznych, biała | 388 | 5A | A | Minimalna ilośc zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3 |  | niedostępne | GB
| F.01U.064.692 | FNM-SPACER-WH | Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli biała | 605 | 5A | A | Minimalna ilośc zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3 |  | niedostępne | GB
| F.01U.064.693 | FNM-SPACER-RD | Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli czerwona | 605 | 5A | A | Minimalna ilośc zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3 |  | niedostępne | GB
Optyczne (konwencjonalne)
| F.01U.143.883 | FNS-320-SRD | Sygnalizator optyczny, czerwony | 271 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | niedostępne | GB
| F.01U.143.885 | FNS-320-SWH | Sygnalizator optyczny, biały | 271 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | niedostępne | GB
| F.01U.288.456 | SOL-LX-C-WF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż sufitowy | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.457 | SOL-LX-C-RF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż sufitowy | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.458 | SOL-LX-C-WF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, głęboka podstawa w kolorze białym, montaż sufitowy | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.459 | SOL-LX-C-RF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, głęboka podstawa w kolorze białym, montaz sufitowy | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.460 | SOL-LX-W-WF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.461 | SOL-LX-W-RF-W-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.462 | SOL-LX-W-WF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, głęboka podstawa w kolorze białym, montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.463 | SOL-LX-W-RF-W-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym , głęboka podstawa w kolorze białym , montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.464 | SOL-LX-W-WF-R-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.465 | SOL-LX-W-RF-R-S | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaz ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.466 | SOL-LX-W-WF-R-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze białym, głęboka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.288.467 | SOL-LX-W-RF-R-D | Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, głęboka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny | 382 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
Optyczne LSNi (adresowalne)
| F.01U.516.089 | FNS-420-R | Sygnalizator optyczny adresowalny instalowany w podstawie | 487 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-FPDVC-IW | CN
Sprzęt testowy i serwisowy
| F.01U.508.720 | FAA-500-RTL | Urządzenie do wyjmowania czujek serii 500 z gniazda | 4046 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.508.725 | FAA-500-TTL | Urządzenie testowe do czujek serii 500 z magnesem | 1796 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.363.162 | SOLO461 | Tester czujek termicznych, bez kabla | 7196 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.363.163 | SOLO770 | Zapasowa bateria do SOLO461 | 1463 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| 4.998.112.071 | SOLO330 | Tester czujek optycznych | 2021 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.345.557 | FME-SOLO-A10S | Aerosol do testowania czujek optycznych | 277 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 12szt lub wieloktotność 12. Jeżli potrzebujesz 12 sztuk zamawiasz 12 |  | niedostępne | GB
| F.01U.301.469 | FME-Test-CO | Aerozol z tlenkiem węgla do testowania czujek z gazowym torem detekcji | 297 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| 4.998.112.113 | SOLO200 | Narzędzie do demontowania czujek (bez tyczki) | 2696 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| 4.998.112.069 | SOLO106-2 | Tyczka przedłużająca do narzędzia do demontowania czujek 1-3,38 m | 4946 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| 4.998.112.070 | SOLO101 | Tyczka przedłużająca (1m) | 1031 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| 4.998.112.073 | SOLO610 | Torba na wyposażenie Solo | 1346 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| 4.998.082.502 | RTL-cap | Plastikowa pokrywa do narzędzia do demontowania czujek (niebędne dwie sztuki) | 117 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
| F.01U.169.803 | FME-420-LSN-TTL | Walizka diagnostyczna LSNi | 14639 | 5A | A |  |  | niedostępne | GB
Wizualizacja
System wizualizacji
| F.01U.314.991 | FSM-5000 | System wizualizacji do 5000 punktów. | 19913 | 5A | C |  |  | niedostępne | IT
| F.01U.314.990 | FSM-2500 | System wizualizacji do 2500 punktów. | 13500 | 5A | C |  |  | niedostępne | IT
Systemy ASD - TITANUS
Titanus LSNi (adresowalny)
| F.01U.078.495 | FAS-420-TM | Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm | 6617 | 5A | A |  |  | EWE-FAS420-IW | DE
| F.01U.078.496 | FAS-420-TM-R | Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pray, usterkę, alarm zidentyfikacją źródła ognia | 8508 | 5A | A |  |  | EWE-FAS420-IW | DE
| F.01U.078.497 | FAS-420-TM-RVB | Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy,usterkę, alarm, z identyfikacjąźródła ognia oraz wskaźnikiem poziomu zadymienia | 10400 | 5A | A |  |  | EWE-FAS420-IW | DE
| F.01U.078.494 | FAS-420-TM-HB | Podstawa obudowy do zasysającej czujki dymu serii FAS-420-TM | 755 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.255 | FAS-420-TP1 | Titanus PRO SENS TP-1, LSNi | 8468 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42P-IW | DE
| F.01U.029.256 | FAS-420-TP2 | Titanus PRO SENS TP-2, LSNi | 8468 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42P-IW | DE
| F.01U.029.252 | FAS-420-TT1 | Titanus TOP SENS TT-1, LSNi | 18790 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42T-IW | DE
| F.01U.029.253 | FAS-420-TT2 | Titanus TOP SENS TT-2, LSNi | 18790 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42T-IW | DE
| F.01U.083.877 | FAS-420-TP1-SL | Titanus Pro Sens podstawowy TP1, wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 9010 | 5A | 1 |  |  | EWE-FAS42P-IW | DE
| F.01U.083.876 | FAS-420-TP2-SL | Titanus Pro Sens Podstawowa TP2 ,wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 9010 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42P-IW | DE
| F.01U.083.875 | FAS-420-TT1-SL | Titanus Top Sens podstawowy TT1 , wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 20651 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42T-IW | DE
| F.01U.083.874 | FAS-420-TT2-SL | Titanus Top Sens podstawowa TT2,wyciszona zasysająca czujka dymu wwersji „LSN improved” | 20651 | 5A | A |  |  | EWE-FAS42T-IW | DE
| F.01U.090.252 | FAS-ASD-SL | Element wyciszający system zasysnia | 944 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.400 | DM-TT-50(80) | Moduł czujki DM-TT-50(80)-LB/a | 2365 | 5A | A |  |  | EWE-FS42D5-IW | DE
| 4.998.143.401 | DM-TT-10(25) | Moduł czujki DM-TT-10(25)-LB/a | 3835 | 5A | 1 |  |  | EWE-FS42D1-IW | DE
| 4.998.143.402 | DM-TT-01(05) | Moduł czujki DM-TT-01(05)-LB/a | 10306 | 5A | 1 |  |  | EWE-FS42D0-IW | DE
Titanus konwencjonalny
| F.01U.141.195 | FCS-320-TM | FCS-320-TM - Titanus MicroSense konwencjonalny | 5982 | 5A | A |  |  | EWE-FCS320-IW | DE
| F.01U.141.196 | FCS-320-TM-R | FCS-320-TM-R - Titanus MicroSense konwencjonalny z identyfikacją źródła pożarów (wymagany moduł FCA-320-RELAY i obudowa FCS-320-IK). | 7873 | 5A | C |  |  | EWE-FCS320-IW | DE
| F.01U.141.197 | FCS-320-TP1 | FCS-320-TP1 - Titanus ProSense TP1 konwencjonalny | 7828 | 5A | A |  |  | EWE-FCS320-IW | DE
| F.01U.141.198 | FCS-320-TP2 | FCS-320-TP2 - Titanus ProSense TP2 konwencjonalny | 7828 | 5A | A |  |  | EWE-FCS320-IW | DE
| F.01U.141.199 | FCA-320-RESET | Opcjonalna płytka resetu dla czujek serii FCS-320 | 750 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.141.200 | FCA-320-RELAY | Opcjonalny moduł wyjść przekaźnikowych typu RU-1 do FCS-320-TM-R | 1410 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.141.201 | FCS-320-IK | Zestaw montażowy do dodatkowych modułów (reset, relay) | 174 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.394 | DM-TP-50(80) | Moduł detektora DM-TP-50(80)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT | 2349 | 5A | A |  |  | EWE-FS42D5-IW | DE
| 4.998.143.395 | DM-TP-10(25) | Moduł detektora DM-TP-10(25)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT | 3835 | 5A | A |  |  | EWE-FS42D1-IW | DE
| 4.998.143.396 | DM-TP-01(05) | Moduł detektora DM-TP-01(05)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT | 10290 | 5A | A |  |  | EWE-FS42D0-IW | DE
Akcesoria Titanus
| 4.998.143.410 | TITANUS MT-1 mount | Wspornik montażowy MT-1 | 431 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.413 | TITANUS AF-BR | Taśmy znakujące AF-BR do kryz redukcji zasysania | 8 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.416 | TITANUS AF-2.0 | Folia redukcyjna 2,0mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.417 | TITANUS AF-2.5 | Folia redukcyjna 2,5mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.418 | TITANUS AF-3.0 | Folia redukcyjna 3,0mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.419 | TITANUS AF-3.2 | Folia redukcyjna 3,2mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.420 | TITANUS AF-3.4 | Folia redukcyjna 3,4mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.422 | TITANUS AF-3.6 | Folia redukcyjna 3,6mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.423 | TITANUS AF-3.8 | Folia redukcyjna 3,8mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.424 | TITANUS AF-4.0 | Folia redukcyjna4,0mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.425 | TITANUS AF-4.2 | Folia redukcyjna 4,2mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.426 | TITANUS AF-4.4 | Folia redukcyjna 4,4mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.427 | TITANUS AF-4.6 | Folia redukcyjna 4,6mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.428 | TITANUS AF-5.0 | Folia redukcyjna 5,0mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.429 | TITANUS AF-5.2 | Folia redukcyjna 5,2mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.430 | TITANUS AF-5.6 | Folia redukcyjna5,6mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.431 | TITANUS AF-6.0 | Folia redukcyjna 6,0mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.432 | TITANUS AF-6.8 | Folia redukcyjna 6,8mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.143.433 | TITANUS AF-7.0 | Folia redukcyjna 7,0mm (cena za 1szt) | 8 | 5A | A | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30 |  | niedostępne | DE
| 4.998.148.848 | RAS test-pipe | Rurka testowa | 256 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| 4.998.148.849 | RAS test adapter | Adapter testowy | 160 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.033.505 | FAS-ASD-DIAG | Diagnostic cable incl software DIAG 3 | 3435 | 5A | A |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.727 | FAS-ASD-AHC | Wężyk zasysający do sufitu | 2408 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.725 | FAS-ASD-CLT | Przelotka sufitowa ( cena za sztukę) | 82 | 5A | C | Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10 |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.724 | FAS-ASD-AR | Redukcja zasysania | 30 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.722 | FAS-ASD-F | Kołnierz | 211 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.721 | FAS-ASD-TRPG16 | Gwintowany pierścień, PG 16 | 35 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.720 | FAS-ASD-CSL | Połaczenie linia prostą | 30 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.719 | FAS-ASD-PHF16 | Elastyczny wąż, PG 16 | 1862 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.718 | FAS-ASD-3WT | Trójnik | 869 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.717 | FAS-ASD-WS | Rozdzielacz wody | 2234 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.716 | FAS-ASD-DSB | Bariera zabezpieczająca | 8935 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.715 | FAS-ASD-RFL | Zamiennik filtr duży | 179 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
| F.01U.029.714 | FAS-ASD-FL | Filtr duże pudełko | 894 | 5A | C |  |  | niedostępne | DE
Centrale konwencjonalne FPC 500
| F.01U.164.791 | FPC-500-2 | Centrala konwencjonalna 2 linie | 1441 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-FPC500-IW | CN
| F.01U.164.792 | FPC-500-4 | Centrala konwencjonalna 4 linie | 1776 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-FPC500-IW | CN
| F.01U.164.793 | FPC-500-8 | Centrala konwencjonalna 8 linie | 2223 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-FPC500-IW | CN
| F.01U.164.794 | FPC-500-OCEXT | Płytka rozszerzeń OC | 168 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | niedostępne | CN
| F.01U.164.795 | FPC-500-RLYEXT | Płytka rozszerzeń przekaźników | 313 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | niedostępne | CN
| F.01U.164.844 | FPC-500-KEY | Klucz dostepu centrali | 112 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | niedostępne | CN
Konwencjonalne czujki pożarowe
Czujki serii 320
| F.01U.026.293 | FCP-O320 | Optyczna czujka dymu | 148 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.026.292 | FCP-OC320 | Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO) | 654 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.026.295 | FCP-OT320 | Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna | 256 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.026.291 | FCH-T320 | Czujka termiczna | 113 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.029.857 | FCP-O320-R470 | Optyczna czujka dymu | 148 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.029.867 | FCP-OC320-R470 | Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO) | 654 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.029.862 | FCP-OT320-R470 | Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna | 256 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
| F.01U.029.861 | FCH-T320-R470 | Czujka termiczna | 113 | 5A | A |  |  | EWE-FPTDT-IW | CN
Konwencjonalne ręczne ostrzegacze pożarowe
ROP seria konwencjonalna FMC
| F.01U.012.771 | FMC-300RW-GSGRD | ROP jednostadiowy czerwony | 136 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-FPDVC-IW | CN
| F.01U.012.777 | FMC-300RW-GSRRD | ROP jednostadiowy czerwony z możliwością resetu | 136 | 5A | A |  | Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia. | EWE-FPDVC-IW | CN
KONIEC CENNIKA
Legenda:
kolor czerwony - nowe produkty
kolor niebieski - zmiana ceny
kolor szary produkty wycofane z cennika
Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zweryfikować czy produkt posiada aktualne wymagane certyfikaty
certyfikaty do pobrania pod produktami na stronie www.boschsecurity.pl

## Cennik Titanus - pozostałe
W przypadku zamówień mniejszych niż 7000PLN REUP (jednorazowa kwota zamówienia obejmująca tylko poniższe produkty) doliczamy opłatę za transport 200PLN.
SAP | TYP | OPIS | CENA REUP PLN | Grupa rabatowa | Informacje dodatkowe
F01U363332 | PL - SF 400 | Special filter 400mm | 4191 | 5A
F01U363333 | PL - SF 650 | Special filter 650mm | 5272 | 5A
F01U363334 | PL - LF-AD-2 | Filter medium-superfine-coarse-filtermat | 1993 | 5A
F01U363335 | PL - RSV-R25 | Non return valve, spring loaded | 893 | 5A
F01U363336 | PL - KA-1 | Steam trap | 2328 | 5A
F01U363337 | PL - AK-2,0 | Airflow 2,0mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363338 | PL - AK-2,5 | Airflow 2,5mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363339 | PL - AK-3,0 | Airflow 3,0mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363340 | PL - AK-3,2 | Airflow 3,2mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363341 | PL - AK-3,4 | Airflow 3,4mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363342 | PL - AK-3,6 | Airflow 3,6mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363343 | PL - AK-3,8 | Airflow 3,8mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363344 | PL - AK-4,0 | Airflow 4,0mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363345 | PL - AK-4,2 | Airflow 4,2mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363346 | PL - AK-4,4 | Airflow 4,4mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363347 | PL - AK-4,6 | Airflow 4,6mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363348 | PL - AK-5,0 | Airflow 5,0mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363349 | PL - AK-5,2 | Airflow 5,2mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363350 | PL - AK-5,6 | Airflow 5,6mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363351 | PL - AK-6,0 | Airflow 6,0mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363352 | PL - AK-6,8 | Airflow 6,8mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363353 | PL - AK-7 | Airflow 7,0mm reducer for deep freeze | 93 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363354 | PL - AK-C | Plastic clip for airflow reducer | 64 | 5A | Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk, cena za sztukę.
F01U363355 | PL - K.Schell. | Plastic clip | 39 | 5A
F01U363356 | PL - CT-1 | Smoke pen | 890 | 5A
F01U363357 | PL - AK-CT-1 | Fixing tool for smoke pen | 267 | 5A
F01U363358 | PL - SP-CT-1 | Smoke sticks for smoke pen | 793 | 5A
F01U363359 | PL - TP-1-F/a | TITANUS PRO ·SENS ® | 11109 | 5A
F01U363360 | PL - DM-TP10-LF | Detector module TITANUS PRO·SENS® | 6767 | 5A
F01U363361 | PL - DM-TP01-LF | Detector module TITANUS PRO·SENS® | 21946 | 5A
F01U363362 | PL - DM-TP50-LF | Detector module TITANUS PRO·SENS® | 4939 | 5A
F01U363363 | PL - TT-1-F/a | TITANUS TOP·SENS® | 29074 | 5A
F01U363364 | PL - DM-TT10-LF | Detector module TITANUS TOP·SENS® | 6767 | 5A
F01U363365 | PL - DM-TT01-LF | Detector module TITANUS TOP·SENS® | 21946 | 5A
F01U363366 | PL - DM-TT50-LF | Detector module TITANUS TOP·SENS® | 4939 | 5A

## Dodatkowa gwarancja
Ceny rozszerzeń gwarancji nie podlegają rabatowaniu projektowemu. Przyznawany jest tylko rabat bazowy.
Zamawiasz tyle sztuk, ile sztuk danego produktu chcesz objąć dodatkową gwarancją na 12-msc. Dwukrotność tej ilości, aby zapewnić dodatkowe 24-msc (maksymalna długość gwarancji razem wynosi 5 lat).
SAP | TYP | OPIS | CENA REUP PLN | Grupa rabatowa | Informacje do zamówienia
F.01U.360.726 | EWE-FPA5MPC-IW | 12 msc. rozszrzerzenie gwarancji na kontroler centrali FPA-5000 | 79 | 5A
F.01U.360.727 | EWE-FPA5FMR-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na panel wyniesiony FMR-5000 | 106 | 5A
F.01U.360.728 | EWE-FPA1200-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na kontroler FPA-1200 | 199 | 5A
F.01U.360.729 | EWE-FPDVC-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na moduł wej./wyj. | 13 | 5A
F.01U.360.730 | EWE-LSN1500-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na moduł LSN1500 | 79 | 5A
F.01U.360.731 | EWE-FPA5MD-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na moduł centrali FPA | 26 | 5A
F.01U.360.733 | EWE-FAP520-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na czujnik FAP520 | 26 | 5A
F.01U.360.735 | EWE-FPC500-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na centralę FPC-500 | 53 | 5A
F.01U.360.736 | EWE-FPTDT-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na czujkę FAP-425 | 13 | 5A
F.01U.360.737 | EWE-C1500-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na C1500 brama sieciowa | 132 | 5A
F.01U.360.738 | EWE-EL1141-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na EL1141 konwerter ETH | 79 | 5A
F.01U.360.739 | EWE-FCSLWM-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na FCS-LWM1 liniowa czujka termiczna | 212 | 5A
F.01U.360.740 | EWE-IR3-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na IR3 czujka płomienia | 397 | 5A
F.01U.360.741 | EWE-DM1103B-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na DM1103B ROP EX | 40 | 5A
F.01U.360.742 | EWE-UPS2416-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na UPS2426 zasilacz centrali | 53 | 5A
F.01U.360.744 | EWE-IR3FD-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na IR3 czujnik płomienia | 530 | 5A
F.01U.360.748 | EWE-DM1103-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na 1103B ROP EX | 40 | 5A
F.01U.360.754 | EWE-FAS42P-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na FAS-420 Pro Sense | 265 | 5A
F.01U.360.755 | EWE-FAS42T-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na FAS-420 Top Sense | 530 | 5A
F.01U.360.756 | EWE-FCS320-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na FCS-320 | 212 | 5A
F.01U.360.757 | EWE-FS42D5-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na DM 50 moduł czujki TITANUS | 66 | 5A
F.01U.360.758 | EWE-FS42D1-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na DM 10 moduł czujki TITANUS | 119 | 5A
F.01U.360.759 | EWE-FS42D0-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na DM 01 moduł czujki TITANUS | 291 | 5A
F.01U.360.760 | EWE-FAS420-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na FAS-420 TM | 238 | 5A
F.01U.360.765 | EWE-AVIOTEC-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na Aviotec starlight 8000 | 861 | 5A
F.01U.360.766 | EWE-DODEX-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na dualną czujkę optyczną EX | 66 | 5A
F.01U.360.770 | EWE-SB3-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na SB3 bariera bezpieczeństwa | 106 | 5A
F.01U.360.771 | EWE-FIRRAY-IW | 12 msc. rozszrzenie gwarancji na Fireray liniowa czujka dymu | 132 | 5A

## Uwagi Ogólne
Wyjaśnienia dotyczące cenników. Opisane tematy:
- Gwarancja
- Klasyfikacja 1- A-B-C
Na czerwono oznaczono produkty nowe.
Na niebiesko oznaczono produkty których cena uległa zmianie.
Na szaro produkty wycofane z cennika
Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zweryfikować czy produkt posiada aktualny certyfikat
Certyfikaty do pobrania pod produktami na stronie: www.boschsecurity.pl
Gwarancja
Od stycznia 2005 okres gwarancji zintegrowany jest w cennikach BU Fire.
| - | Okres GWARANCJI określany jest w miesiącach.
Gwarancja OGRANICZONA dotyczy oprogramowania i oznacza, że w przypadku niedziałania od początku (Dead On Arrival, DOA) nowe oprogramowanie i/lub wsparcie jest wymieniane
bezpłatnie. We wszystkich innych przypadkach (np. uszkodzenie płyty CD) gwarancja nie obowiązuje.
Klasyfikacja 1-A-B-C
Wprowadzenie
Wszystkie elementy są kategoryzowane do klasy 1, A, B lub C. Produkty 1, A i B są z zasady w magazynie, produkty C
produkowane na zamówienie i dlatego potrzebują nieco czasu. Zamówienia należy składać z klasyfikacją ABC.
Klasyfikacja ta (z czasami oczekiwania) zostanie opublikowana w cenniku. W ten sposób klasyfikacja będzie
znana w całym łańcuchu dostaw (od fabryki po klienta). Ostateczna odpowiedzialność za klasyfikację ABC
spoczywa na menedżerze wspomagania sprzedaży (Sales Support Manager).
Definicja
Poziom usług (RLIP=Requested Line Item Performance) na klase ABC i kryteria klasyfikacji produktu jako
1, A, B lub C są następujące:
|  | Klasa | Poiom usług | Kryteria
|  | 1 | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie
|  |  | · 98% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie
· Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki)
|  | A | · Element magazynowy | · Produkt o wysokim i stosunkowo stabilnym popycie
|  |  | · 95% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane głównie przez hurtownie
· Produkty, które ‘dopełniają’ pakiet (np. łączniki)
|  | B | · Element magazynowy | · Produkty o rozsądnej, ale wysoce nieprzewidywalnej strukturze popytu.
|  |  | · 90% dostępnych z magazynu, w innych przypadkach należy poczekać | · Produkty sprzedawane przez kanał VAR
|  | C | Element produkowany na zamówienie | · Produkty o niskiej i nieprzewidywalnej strukturze popytu
|  | (C1/C2) | · Okres oczekiwania jest określony w cenniku | · Produkty dostosowane do klienta
|  | D | Elementy produkowane na zamowienie | Produkty bez przewidywalnego zapotrzebowania i czasu produkcji
|  |  | Czas realizacji określany indywidualnie do każdego zamówienia | Produkty projektowane według zamówienia klienta
Uwaga:
Okres oczekiwania dla produktów klasy B i C wyrażony jest w dniach .